## CARÁTULA
ET VALLE DE UCO 220/132 kV
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
GOBIERNO DE MENDOZA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
PRESUPUESTO

## PRESUPUESTO OFICIAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
OBRAS / DESCRIPCIÓN |  | MONTOS CON IVA INCLUIDO
|  | Dólares | Pesos
C-1 | Resumen ET VALLE DE UCO 220/132kV Incluye transformador de potencia | 0 | 0
C-2 | Resumen Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV | 0 | 0
C-3 | Repuestos | 0 | 0
C-4 | Líneas de Alta Tensión | 0 | 0
| Subtotal | 0 | 0
Costo de Supervisión *
| Precio Ofertado | 0 | 0
| Precio Ofertado Dolarizado | Fecha | Valor
Dólar Divisa Vendedor BNA (día hábil inmediato anterior presentación OFERTA)
0
(*) Conforme al Art. 32 del Anexo 16, 2.5. Título V – Transportista independiente; y Art. 6 del Anexo 16, 4.6. Régimen Remunerativo del transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la Región Cuyo, del Reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

## INDICE
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
ÍNDICE
N° de Formulario | Formulario (según nomenclador Excel) | Contenido del Formulario
Formulario 1 | PLANILLA RESUMEN | PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
Formulario 2 | C-1 | C-1 Resumen ET VALLE DE UCO 220/132kV Incluye transformador de potencia
Formulario 3 | C-1.1 | C-1.1 Provisiones Principales ET VALLE DE UCO 220/132 kV equipamiento Hibrido con IVA incluido
Formulario 4 | C-1.2 | C-1.2 Obras Civiles ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido
Formulario 5 | C-1.3 | C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido
Formulario 6 | C-2 | C-2 Resumen Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV
Formulario 7 | C-2.1 | C-2.1 Provisiones Principales Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
Formulario 8 | C-2.2 | C-2.2 Obras Civiles Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
Formulario 9 | C-2.3 | C-2.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
Formulario 10 | C-3 | C-3 Repuestos con IVA incluido
Formulario 11 | C-4 | C-4 Líneas de Alta Tensión con IVA incluido

## C-1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-1 Resumen ET VALLE DE UCO 220/132kV Incluye transformador de potencia
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS CON IVA INCLUIDO
|  | Dólares | Pesos
C-1.1 | Provisiones Principales ET VALLE DE UCO 220/132 kV equipamiento Hibrido | 0 | 0
C-1.2 | Obras Civiles ET VALLE DE UCO 220/132 kV | 0 | 0
C-1.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET VALLE DE UCO 220/132 kV | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-1.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-1.1 Provisiones Principales ET VALLE DE UCO 220/132 kV Equipamiento Hibrido con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios Eléctricos- Estudios Eléctricos según Sección B del Tomo I | global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Suministro de Equipos de 220 kV y 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Módulo Híbrido Compacto 220 kV con sus Cajas de Conjunción (1) | unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV (1) | unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV (1) | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV (1) | unidad | 24 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Transformadores de tensión 220 kV (1) | unidad | 21 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 220 kV | unidad | 7 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Aisladores soporte 220 kV (1) | unidad | 45 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Aisladores soporte 132 kV para Barra de Transferencia para C.A.S. 132 kV (1) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Trampas de Onda 220 kV (1) | unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Capacitores de Acoplamiento 220 kV (1) | unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Unidades de Acoplamiento Bifásico completas y cable coaxil (1) | conjunto | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.12 | Transformadores de corriente de 132 kV (1) | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 2.13 | Transformadores de tensión 132 kV (1) | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 2.14 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.15 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.16 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con Cuchilla P.A.T.(1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.17 | Descargador de Sobretensión 132 kV (1) | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
3 |  | Autotransformador ATR 01 - 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA (segun especificaciones tecnicas) (2) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Suministro Autotransformador | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Repuestos Autotransformador | global | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida LAT 220 kV a Cruz de Piedra | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Tramo Central | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida LAT 220 kV a Agua del Toro - | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Salida LAT 220 kV a Gran Mendoza | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Tramo Central - | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Salida del Autotransformador ATR 01 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Tableros de Protección y Control del Vano 05-06 - Salida LAT 220 kV a Los Reyunos | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Tableros de Protección y Control del Vano 05-06 - Tramo Central | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.9 | Un Tablero de Protección Diferencial de Barras 220 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.10 | Un Tablero de Interdisparo entre ET VU y ET Cápiz | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.11 | Un Sistema de Medición Sincrofasorial (PMU) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.12 | Equipos de Control y Protecciones de Celdas 13,2 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.13 | Equipos de Control y Protecciones de Servicios Auxiliares Generales de CA y CC | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA (1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia (1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc (1) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc (1) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc (1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc (1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Suministro de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores de Cables, de SSAA de Playa (MK), RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Suministro y montaje de Sistemas de Comunicaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Gran Mendoza: Provisión y montaje de 2 trampas de onda y 2 capacitores de acoplamiento, filtros, unidad de acoplamiento bifásico del transformador híbrido, cable coaxil y demas componentes de la instalación. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Gran Mendoza: Traslado y montaje de 2 enlaces de onda portadora digital existente desde E.T Los Reyunos. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Cruz de Piedra: Provisión y montaje de 2 trampas de onda y 2 capacitores de acoplamiento, filtros, unidad de acoplamiento bifásico del transformador híbrido, cable coaxil y demas componentes de la instalación. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Cruz de Piedra: Traslado y montaje de 2 enlaces de onda portadora digital existente desde E.T Agua del Toro. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Los Reyunos: Provisión y montaje de 2 trampas de onda y 2 capacitores de acoplamiento, filtros, unidad de acoplamiento bifásico del transformador híbrido, cable coaxil y demas componentes de la instalación. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Los Reyunos: Traslado y montaje de 2 enlaces de onda portadora analógicos existente desde E.T Gran Mendoza. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Agua del Toro: Provisión y montaje de 2 trampas de onda y 2 capacitores de acoplamiento, filtros, unidad de acoplamiento bifásico del transformador híbrido, cable coaxil y demas componentes de la instalación. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.8 | En E.T. Valle de Uco Enlace con E.T. Agua del Toro: Traslado y montaje de 2 enlaces de onda portadora analógicos existente desde E.T Cruz de Piedra. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Tendido de fibra óptica (Incluye estudios según Tomo III, Sección C1, curso TCT, etc)- Cotización por km |  |  |  |  | - | -
| 8.1. | Enlace por fibra óptica - ET Los Reyunos - ET Valle de Uco |  |  |  |  | - | -
| 8.1.1 | Aérea sobre estructuras áreas existentes |  |  |  |  | - | -
| 8.1.1.1 | Provisión y tendido cable de F.O. aéreo monomodo 24 fibras, según especificaciones. Incluyendo accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.1.1.1.1 | Tendido con tensión (TCT) | km | 1 |  |  |  |  | 36 | km | 0 | 0
| 8.1.1.1.2 | Tendido sin tensión | km | 1 |  |  |  |  | 36 | km | 0 | 0
| 8.1.1.2 | Refuerzo de estructuras metálicas existentes según verificación de proyecto en kg de hierro , incluye materiales y M.O. | kg | 1 |  |  | - | - | 36000 | kg (30 estructuras por 1200 kg/estructura) | 0 | 0
| 8.1.1.3 | Refuerzo de bases existentes según verificación, incluye materiales y M.O. |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.1.1.3.1 | Hormigón | m3 | 1 |  |  | - | - | 120 | m3 | 0 | 0
| 8.1.1.3.2 | Hierro | kg | 1 |  |  | - | - | 3000 | kg | 0 | 0
| 8.1.1.4 | Provisión y montaje de una nueva estructura metálica | unidad | 1 |  |  | - | - | 3 | unidad | 0 | 0
| 8.1.2 | Por OPGW: cambio de hilo de guardia por OPGW (provisión y tendido). Incluyendo materiales, accesorios y M.O. necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.1.2.1 | Tendido con tensión (TCT) | km | 1 |  |  |  |  | 9 | km | 0 | 0
| 8.1.2.2 | Tendido sin tensión | km | 1 |  |  |  |  | 9 | km | 0 | 0
| 8.1.3 | Subterránea: Provisión y tendido subterraneo de F.O. de 24 hilos. (incluye material, accesorios, M.O, zanjeo, tritubo, arquetas, empalmes, tapada y prueba de empalme). Incluyendo accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) | km | 1 |  |  | - | - | 30 | km | 0 | 0
| 8.2 | Enlace por fibra óptica subterránea - ET Valle de Uco - ET Cápiz. Provisión y tendido subterráneo de cable de F.O. monomodo 24 fibras, s/ especificaciones (incluye material, accesorios, M.O, zanjeo, tritubo, arquetas, empalmes, tapada, prueba de empalme, accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario ) (1) | km | 1 |  |  | - | - | 0.7 | km | 0 | 0
| 8.3 | Enlace por fibra óptica ET Cápiz 132 Kv - ET Anchoris 132 Kv (o también podrá ser realizado a traves de la LAT 220kV Agua del Toro- Cruz de Piedra con acometidas subterraneas a ET Capiz y ET Anchoris.) |  |  |  |  | - | -
| 8.3.1 | Aérea sobre estructuras áreas existentes |  |  |  |  | - | -
| 8.3.1.1 | Provisión y tendido aéreo sobre estructuras existentes de cable de F.O. monomodo 24 fibras, s/ especificaciones (incluye , material, accesorios, M.O, empalmes y prueba de empalme) Incluyendo accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.3.1.1.1 | Tendido con tensión (TCT) | km | 1 |  |  |  |  | 12.6 | km | 0 | 0
| 8.3.1.1.2 | Tendido sin tensión | km | 1 |  |  |  |  | 12.6 | km | 0 | 0
| 8.3.1.2 | Provisión y montaje de una nueva estructura retención de HA. (1) | unidad | 1 |  |  | - | - | 2 | estructura | 0 | 0
| 8.3.1.3 | Refuerzo de estructuras (método a definir), incluye material y M.O. | estructura | 1 |  |  | - | - | 10 | conjunto | 0 | 0
| 8.3.1.4 | Refuerzo de bases existentes según verificación, incluye materiales y M.O. |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.3.1.4.1 | Hormigón | m3 | 1 |  |  | - | - | 40 | m3 | 0 | 0
| 8.3.1.4.2 | Hierro | kg | 1 |  |  | - | - | 1000 | kg | 0 | 0
| 8.3.2 | Por OPGW: Cambio de hilo de guardia. Incluyendo materiales, M.O. y accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) |  |  |  |  | - | - | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 8.3.2.1 | Tendido con tensión (TCT) | km | 1 |  |  |  |  | 3.15 | km | 0 | 0
| 8.3.2.2 | Tendido sin tensión | km | 1 |  |  |  |  | 3.15 | km | 0 | 0
| 8.3.3 | Subterránea: Provisión y tendido subterraneo de F.O. de 24 hilos. (incluye material, accesorios, M.O, zanjeo, tritubo, arquetas, empalmes, tapada y prueba de empalme). Incluyendo accesorios necesarios para la puesta en servicio y amplificadores si fuese necesario (1) | km | 1 |  |  | - | - | 10.5 | km | 0 | 0
9 |  | Suministro del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0 | TOTAL CONSIDERADO PARA LA CONSTITUCION DE LA OFERTA |  | 0 | 0
10 |  | Suministro del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Suministro del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) ET VALLE DE UCO - CAPIZ (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Suministros para las Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. Los Reyunos, E.T. Gran Mendoza, E.T. Agua del Toro, E.T. Cruz de Piedra y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Suministro del Sistema Telefónico para la E.T. Valle de Uco 220/132 kV (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | Suministros para la Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo por incorporación de la ET Valle de Uco 220/132 kV (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Suministro del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Capiz 220/132 kV (1) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Suministro de Equipos de Media Tensión 13,2 kV (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.2 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.3 | Celda de Media Tensión para reactor de neutro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.4 | Lote de repuestos y accesorios según pliego | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
17 |  | Suministros para el enlace entre la nueva ET Valle de Uco 220/132 kV y la actual ET Capiz 132/66 kV mediante Cable aislado subterráneo de 132 kV (C.A.S. 132 kV) (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Provisión de C.A.S. 132 kV (5 conductores / 3 activos + 2 reservas) | m | 1550 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Provisión de Terminales y accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 132 kV | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Provisión de accesorios p/C.A.S. 132 kV (cajas de conexión a tierra, etc.) | global | 100% |  |  | 0 | 0
18 |  | Suministro del Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 | Provisión C.A.S. 13,2 kV (4 conductores monofásicos de cobre) 50mm². Por longitud de cable unipolar. | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Provisión C.A.S. 13,2 kV (4 conductores monofásicos de cobre) 185 mm² | m | 640 |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Provisión de C.A.S 13,2 Kv (4 cconductores monofásicos de cobre) 95 mm² | m | 120 |  |  | 0 | 0
| 17.4 | Provisión Terminales, accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 13,2 kV | global | 100% |  |  | 0 | 0
19 |  | Suministro y Montaje de Armario de telecomunicaciones TCOM (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | TCOM 05 ET Valle de Uco | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.2 | TCOM 16 P.I. Los Reyunos | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.3 | TCOM 04 P.I. Agua del Toro | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
20 |  | Adaptación/adecuación Tableros de protección y control (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | TPC ET Gran Mendoza | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.2 | TPC ET Cruz de Piedra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.3 | TPC ET Los Reyunos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.4 | TPC ET Agua del Toro | global | 100% |  |  | 0 | 0
21 |  | Tareas preliminares |  |  |  |  | 0 | 0
| 21.1 | Movilizacion y desmovilizacion de equipos, campamentos, obradores y depositos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.2 | Comodidades para la inspeccion (casilla,movilida, computadora, etc.) Segun pliego. | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.3 | Software y capacitacion para la comitente segun pliego. | global | 100% |  |  | 0 | 0
22 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.1 Provisiones Principales ET VALLE DE UCO 220/132 kV equipamiento Hibrido con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
(1) Material critico sobre la cual se certificará un 30% contra la orden de compra 30 dias F.F, 60% contra la entrega en obra y 10% montado en obra con ensayo SAT aprobados. Los mismos están sujetos a las multas por el incumpliento del plan de trabajo prevista en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.5.
(2) Material critico, cuya certificacion se ajustara a lo especificado al articulo 12 del pliego : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR 220/138/13,8 kV - 150/150/55 MVA. Quedando sujeto a las multas por el incumpliento del plan de trabajo previstas en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.5.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-1.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-1.2 Obras Civiles ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estudio de suelos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Cartel de Obra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Replanteo y nivelación | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Construcción Zanja de Guardia | global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Construcción de Cerco Perimetral y Portones de Ingreso |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Cerco (incluido excavaciones, fundación de postes y puntales, murete inferior, postes, alambres, accesorios, tejido y puesta a tierra) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Provisión, colocación y puesta a tierra de portones para acceso | global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Construcción de Acceso y Caminos Interiores |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Apertura de caja, Sub base y base | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Pavimentos de hormigón y Alcantarillas | global | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Canales, Cámaras y Cañeros |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 220 kV | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Construcción de zanja para tendido de Cable aislado subterráneo de 132 kV (C.A.S. 132 kV) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Construcción de zanja para tendido de Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Construcción de zanja entre ET Capiz 220/132 kV y ET Capiz 132/66/13,2 kV y cámaras para interconexión de ambas playas de maniobra | global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Bases soportes de equipos de playa | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Bases de pórticos de barras y de antenas | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Bases de columnas de iluminación vial | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Base de autotransformador de potencia | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Base de TSSAA | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Base de Reactor de Neutro | global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Construcción de Cisterna y Separador de Aceite | global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Provision de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Montaje de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Provision de pórticos tipo 2 de 220 kV (H=21 m) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Montaje de pórticos tipo 2 de 220 kV (H=21 m) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Provision de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Montaje de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | Provision de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.8 | Montaje de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.9 | Provisión de soportes de equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.10 | Montaje de soportes de equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
8 |  | Construcción del Sistema de Desagües Pluviales | global | 100% |  |  | 0 | 0
9 |  | Construcción Edificio de Comando |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Excavaciones | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Fundaciones | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Estructuras de Hormigón Armado | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Albañilería y Aislaciones | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Revoques y Revestimientos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.7 | Cielorrasos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.8 | Pinturas | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.9 | Instalaciones sanitarias | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.10 | Instalación eléctrica | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.11 | Carpinterías | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.12 | Cubierta de Techos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.13 | Terminaciones | global | 100% |  |  | 0 | 0
10 |  | Construcción de Cocheras semitechadas | global | 100% |  |  | 0 | 0
11 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Tratamiento con herbicidas | global | 100% |  |  | 0 | 0
12 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.2 Obras Civiles ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-1.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Supervisión Transportista | global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Malla de Puesta a Tierra (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de Puesta a Tierra enterrada | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Ejecución de la Malla de Puesta a Tierra enterrada | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos de 220 kV y 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Módulo Híbrido Compacto 220 kV con sus Cajas de Conjunción | unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV | unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV | unidad | 24 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Transformadores de tensión 220 kV y sus Cajas de Conjunción | unidad | 21 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Aisladores soporte 220 kV | unidad | 45 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Trampas de Onda 220 kV | comjunto | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Capacitores de Acoplamiento 220 kV | unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Unidades de Acoplamiento Bifásico completas y cable coaxil | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 3.10 | Transformadores de corriente de 132 kV y sus Cajas de Conjunción | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 3.11 | Caja de Conjunción transformadores de corriente de 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.12 | Transformadores de tensión 132 kV y su caja de Conjunción | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 3.13 | Descargador de Sobretensión 132 kV | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 3.14 | Aisladores soporte 132 kV para barra de transferencia para C.A.S. 132 kV | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.15 | Montaje Terminal p/C.A.S. 132 kV | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Montaje de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores ce Cables, de SSAA de Playa (MK) RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Montaje del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Montaje del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. Los Reyunos, E.T. Gran Mendoza, E.T. Agua del Toro, E.T. Cruz de Piedra y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Montaje del Sistema Telefónico para la E.T. Valle de Uco 220/132 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo por incorporación de la nueva de ET Valle de Uco 2210/132 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Montaje del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Capiz 220/132 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | Montaje de Equipos de Media Tensión 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Celda Media Tensión para reactor de neutro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Cable aislado subterráneo de 132 kV (C.A.S.) para el enlace entre la nueva ET Valle de Uco 220/132 kV y la actual ET Capiz 132/66 kV (Tendido, ensayos y terminación) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) (Tendido, ensayos y terminación) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
17 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Provisión y Montaje de Conductores desnudos de potencia para antenas, barras y conexiones, Cables de guardia, Caños de cobre, Cadenas de aisladores, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la Playa de 220 kV | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 17.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 17.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | global | 100% |  |  | 0 | 0
18 |  | Montaje Autotransformador ATR 01 - 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA | global | 100% |  |  | 0 | 0
19 |  | Sistema de Iluminación Exterior |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación general de la Playa de maniobras | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.2 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Caminos y zona de Edificio | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.3 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Emergencia de la Playa de maniobras | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.4 | Suministro y montaje del Sistema de Balizas de señalamiento aéreo | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.5 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación Perimetral interna de la Playa de maniobras | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.6 | Suministro y montaje del Tablero General de Iluminación (TGI) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 19.7 | Suministro y montaje del Tablero de Control de Iluminación (TCI) | global | 100% |  |  | 0 | 0
20 |  | Suministro y Montaje de Cajas de Tomacorrientes exteriores | global | 100% |  |  | 0 | 0
21 |  | Suministro y Montaje del Sistema de Detección y Extinción de Incendios | global | 100% |  |  | 0 | 0
22 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | global | 100% |  |  | 0 | 0
23 |  | Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación |  |  |  |  | 0 | 0
| 23.1 | Suministro de Materiales para las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 23.2 | Ejecución de las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | global | 100% |  |  | 0 | 0
24 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.1 | Ensayos de Equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 24.2 | Ensayos de Sistemas | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 24.3 | Pruebas Finales | global | 100% |  |  | 0 | 0
25 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | global | 100% |  |  | 0 | 0
26 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET VALLE DE UCO 220/132 kV con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-2 Resumen Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS CON IVA INCLUIDO
|  | Dólares | Pesos
C-2.1 | Provisiones Principales Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV | 0 | 0
C-2.2 | Obras Civiles Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV | 0 | 0
C-2.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV | 0 | 0
Total |  | 0 | 0
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-2.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-2.1 Provisiones Principales Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Suministro de Equipos de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Modulo Híbrido Compacto 132 kV - Acoplamiento de Barras - con sus Cajas de Conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Módulo Híbrido Compacto 132 kV - Acometida, a cada Barra, del .C.A.S 132 kV proveniente de la nueva ET Valle de Uco 220/132 kV - con sus Cajas de Conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India (1) | unidad | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T. (1) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Provisión de Terminal de C.A.S. 132 kV apto para conectar a módulo híbrido del SUBITEM 1.2, y accesorios incluyendo identificación | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Transformadores de Tensión de Barras 132 kV (1) | unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión de Barras de 132 kV | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Descargador de Sobretensión 132 kV (1) | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Aisladores soportes de 132 kV | unidad | 14 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T.( solo se proveera si se supera la Icc de los equipos existentes). Cables pilotos- NO SE TENDRÁ EN CUENTA A LOS FINES DE LA ADJUDICACIÓN | unidad | 3
2 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Tablero de protección y control del Campo 06 de acometida en 132 kV del ATR 01 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Tablero de protección del campo de acoplamiento transversal de barras 132 kV (Campo 05) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Tablero de verificación de sincronismo de campos 132 kV con una protección con función de verificación de sincronismo independiente para 132 kV, y un sincronoscopio de tensión, ángulo y frecuencia para sincronismo manual y control | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Suministro de Sistema de Supervisión, Control, telecontrol y medición correspondientes a la Ampliación de la ET Capiz 132/66/13,2 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 110 V (TGSACC) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Tablero de Control de Servicios Auxiliares (TCSA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Grupo Electrógeno de emergencia | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Baterías de 110 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Cargadores duales de baterías de 110 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
5 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-2.1 Provisiones Principales Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
(1) Material critico sobre la cual se certificará un 30% contra la orden de compra 30 dias F.F, 60% contra la entrega en obra y 10% montado en obra con ensayo SAT aprobados. Los mismos están sujetos a las multas por el incumpliento del plan de trabajo prevista en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.5.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-2.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-2.2 Obras Civiles Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Trabajos Preliminares |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Limpieza del terreno | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Replanteo | global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Ampliación Edificio de control | global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Canales, Cámaras y Cañeros | global | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Fundaciones de Equipos y Soportes |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Bases soportes de equipos de playa | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Bases de pórticos de Campo 05 de Acoplamiento de Barras | global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Provision de pórticos de Campo 05 de Acoplamiento de Barras de 132kV (H=17 m) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Montaje de pórticos de Campo 05 de Acoplamiento de Barras de 132kV (H=17 m) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Provisión de soportes de equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Montaje de soportes de equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Provision de columna de HA 11/400/3 para hilo de guardia | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa, e=0,15m | global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-2.2 Obras Civiles Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-2.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-2.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Mejoras sobre la malla de Puesta a Tierra existente o ampliacion malla existente | [6 empty] | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | Unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 2.1 | Suministro de Materiales, accesorios y mano de obra para la mejora de la Malla de Puesta a Tierra enterrada | m2 | 1 |  |  |  |  | 5000 | m² | 0 | 0
| 2.2 | Ampliación con nueva Malla de Puesta a Tierra enterrada incluye material, accesorios y mano de obra | m2 | 1 |  |  |  |  | 500 | m² | 0 | 0
| 2.3 | Suministro de Materiales, accesorios y mano de obra para la ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | m2 | 1 |  |  |  |  | 5000 | m² | 0 | 0
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra, incluye material, accesorios y mano de obra | m2 | 1 |  |  |  |  | 5000 | m² | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos de 132 kV (Incluye: Suministro, instalacion, cableado, ensayos y puesta en servicio.) |  |  |  |  | 0 | 0 | TOTAL CONSIDERADO PARA LA CONSTITUCION DE LA OFERTA |  | 0 | 0
| 3.1 | Modulo Híbrido Compacto 132 kV - Acoplamiento de Barras - y sus Cajas de Conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 80 | 80
| 3.2 | Módulo Híbrido Compacto 132 kV - Acometida, a cada Barra, del .C.A.S 132 kV proveniente de la nueva ET Capiz 220/132 kV - y sus Cajas de Conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | unidad | 10 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T. | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Montaje de Terminal de C.A.S. 132 kV apto para conectar a módulo híbrido del SUBITEM 1.2, y accesorios incluyendo identificación | unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Transformadores de Tensión de Barras 132 kV | unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión de Barras de 132 kV | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Descargador de Sobretensión 132 kV | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Aisladores soporte 132 kV | unidad | 14 |  |  | 0 | 0
| 3.10 | Montaje de seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T.( solo se proveera si se supera la Icc de los equipos existentes) Incluye tendido, conexionado de cables pilotos y modificacion de tableros si fuese necesario. NO SE TENDRÁ EN CUENTA A LOS FINES DE LA ADJUDICACIÓN | unidad | 3
4 |  | Montaje de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Tablero de protección y control del Campo 06 de acometida en 132 kV del ATR 01 | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Tablero de protección del campo de acoplamiento transversal de barras 132 kV (Campo 05) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Tablero de verificación de sincronismo de campos 132 kV con una protección con función de verificación de sincronismo independiente para 132 kV, y un sincronoscopio de tensión, ángulo y frecuencia para sincronismo manual. y control | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Tablero de protección diferencial de barras 132kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Montaje de Sistema de Supervisión, Control l local, telecontrol y medición correspondientes a la Ampliación de la ET Capiz 132/66/13,2 kV | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 110 V (TGSACC) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Tablero de Control de Servicios Auxiliares (TCSA) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Grupo Electrógeno de emergencia | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Baterías de 110 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Cargadores duales de baterías de 110 Vcc | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
7 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Provisión de Conductores desnudos de potencia para conexiones, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la ampliación de la Playa de 132 kV | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | global | 100% |  |  | 0 | 0
8 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | global | 100% |  |  | 0 | 0
9 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Ensayos de Equipos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Ensayos de Sistemas | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Pruebas Finales | global | 100% |  |  | 0 | 0
10 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha Industrial de 30 Días) | global | 100% |  |  | 0 | 0
11 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-2.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas Ampliación ET CAPIZ 132/66/13,2 kV con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-3 Repuestos con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Módulo Híbrido Compacto 220 kV (MHC) (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Armario de control tripolar completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Aislador terminal (bushing) | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Núcleo toroidal de transformador de corriente monofásico: de protección | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Núcleo toroidal de transformador de corriente monofásico: de medición | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Bobinas de accionamiento de apertura | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de cierre | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Juego de componentes de control: MCB, Relés, Pulsadoras, Llave Local/Remoto, Lámparas | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Monitor de densidad de gas SF6 | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.10 |  | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.11 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.12 | Detector de pérdidas de gas SF6 | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.13 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.14 | Motor de carga de resorte | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.15 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Módulo Híbrido Compacto 132 kV (MHC) – Acoplamiento de Barras Playa 132 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Armario de control tripolar completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Juego de contactos auxiliares de un polo | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Aislador terminal (bushing) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Núcleo toroidal de transformador de corriente monofásico:de protección | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Núcleo toroidal de transformador de corriente monofásico: de medición | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Bobinas de accionamiento de apertura | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Bobinas de accionamientode cierre | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Juego de componentes de control: MCB, Relés, Pulsadoras, Llave Local/Remoto, Lámparas | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Monitor de densidad de gas SF6 | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.12 | Dispositivo de alivio de sobrepresión | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.13 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.14 | Detector de pérdidas de gas SF6 | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.15 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.16 | Motor de carga de resorte | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.17 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
unidad
3 |  | Seccionadores Tripolares con Cuchillas de Puesta a Tierra de 220 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Polo completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Motorreductor | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
unidad
4 |  | Seccionadores Unipolares de Puesta a Tierra de 220 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Polo completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Motorreductor | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
unidad
5 |  | Transformadores de Corriente de 220 kV y de 132 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Transformador de Corriente de 220 kV | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Transformador de Corriente de 132 kV | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Transformador de Corriente para 132 kV, relación1200-600/1-1-1 A(1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
unidad
6 |  | Transformadores de Tensión de 220 kV y de 132 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Transformador de Tensión de 220 kV | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Transformador de Tensión de 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Transformador de Tensión de 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.7 | Transformador de Tensión de 132 kV | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.8 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
unidad
7 |  | Descargadores de Sobretensiones de 220 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Descargador para 220 kV según especificación técnica | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Contador registrador de descargas | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
unidad
8 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV (1) | unidad |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Contador registrador de descargas | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Aisladores soporte de 220 kV (1) | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
10 |  | Aisladores soporte de 132 kV (1) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Baterias (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Vaso Completo Batería 220 Vcc | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Juego Fusible Batería 220 Vcc | juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 11.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 V | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.6 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 11.7 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | juego | 6 |  |  | 0 | 0
12 |  | Cargadores de 220 Vcc (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Juego de Fusibles Completo | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 12.3 | Contactor de cc de cada tipo | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 12.4 | Relé de cada tipo con su Base | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
13 |  | Cargadores de 48 Vcc (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 | Juego de Fusibles Completo | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 13.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 13.3 | Contactor de cc de cada tipo | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 13.4 | Relé de cada tipo con su Base | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
14 |  | Cargadores de 110 Vcc (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Juego de Fusibles/Termomagnéticas (según corresponda) Completo | unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Contactor de cc de cada tipo | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Relé de cada tipo con su Base | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
15 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca ET Valle de Uco 220 kV. (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | Interruptor tetrapolar automático igual a los suministrados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Juego de contactos fijos y móviles | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Juego contactos auxiliares | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.4 | Bobina de apertura | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.5 | Bobina de cierre | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.6 | Motor carga resorte | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.7 | Protección de sobrecorriente | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.8 | Transformador de corriente igual a los suministrados | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.9 | Relé trifásico de mínima tensión | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.10 | Voltímetro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.11 | Amperímetro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.12 | Medidor de energía | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 220 Vcc ET Valle de Uco 220 kV. (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 | Interruptor TM bipolar principal igual a los suministrados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.2 | Interruptor bipolar 220 Vcc igual a los suministrados | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 16.3 | Amperímetro con shunt | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.4 | Relé de mínima tensión | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
17 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 48 Vcc (Comunicaciones) ET Valle de Uco 220 kV. (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Voltímetro para corriente continua | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Amperímetro con shunt por separado | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.4 | Interruptor termomagnético principal | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
18 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca ET Capiz 132 kV (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 | Interruptor tetrapolar automático igual a los suministrados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 18.2 | Juego de contactos fijos y móviles | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 18.3 | Juego contactos auxiliares | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.4 | Bobina de apertura | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.5 | Bobina de cierre | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.6 | Motor carga resorte | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.7 | Protección de sobrecorriente | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 18.8 | Transformador de corriente igual a los suministrados | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.9 | Relé trifásico de mínima tensión | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 18.10 | Voltímetro para corriente alterna | unidad | 0 |  |  | 0 | 0
| 18.11 | Amperímetro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 18.12 | Medidor de energía | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
19 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 110 Vcc ET Capiz 132 kV (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | Interruptor TM bipolar principal igual a los suministrados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.2 | Interruptor bipolar 110 Vcc igual a los suministrados | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.3 | Voltímetro para corriente continua | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.4 | Amperímetro con shunt | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.5 | Relé de mínima tensión | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
20 |  | Transformador de Servicios Auxiliares (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | Aisladores de cada tipo para transformador, completos con sus empaquetaduras y accesorios necesarios. | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 20.2 | Aparatos de control, señalización, alarma y medición local para cada tipo utilizado | juego | 1 |  |  | 0 | 0
21 |  | Tableros de Baja Tensión |  |  |  |  | 0 | 0
| 21.1 | Tablero REGULADOR AUTOMÁTICO de Tensión y Marcha en Paralelo de Autotransformadores (RAT).: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo (excepto los elementos provistos con el transformador), mínimo 1 (uno). | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.2 | Tableros de Servicios Auxiliares de B.T. Corriente Alterna y Continua (MKca ## y MKcc ##) para calles de playa 220 kV: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | global | 100% |  |  | 0 | 0
22 |  | Sistema de Protecciones Electricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 22.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 22.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | global | 100% |  |  | 0 | 0
23 |  | Celdas de MT |  |  |  |  | 0 | 0
| 23.1 | Un Transformador de tensión monofásico de cada tipo y tensión); | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.2 | Unidad de detección de arco interno. El suministro deberá incluir el Sensor de arco interno; | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.3 | Interruptor de MT completo de cada tipo y tensión; | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.4 | Bobina de apertura interruptor, para de cada tipo y tensión de interruptor de M.T.; | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.5 | Bobina de cierre interruptor de cada tipo y tensión; | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.6 | Motor de accionamiento de cada tipo y tensión; | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.7 | Transformador de corriente monofásico de cada tipo y tensión. | global | 1 |  |  | 0 | 0
24 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia. (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.2 | Filtros de cada tipo. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.3 | Correas de cada tipo. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5 | Del Tablero de Mando |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.5.1 | Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.2 | Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.3 | Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.4 | Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.5 | Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.6 | Sistema de control automático. | global | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.7 | Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.8 | Reóstato de ajuste de velocidad. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 24.5.9 | Juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
25 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 220KV y 132 KV-De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | global | 1 |  |  | 0 | 0
26 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos. |  |  |  |  | 0 | 0
| 26.1 | Juego completo de repuestos para los Sistemas y Equipos de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control, Protecciones y Automatismos integrantes de la provisión | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 26.2 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 26.3 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
27 |  | Sistema de Control Distribuido, Protecciones y Telecontrol ET Valle de Uco 220KV |  |  |  |  | 0 | 0
| 27.1 | Repuestos para el equipamiento en Sala de Control |  |  |  |  | 0 | 0
| 27.1.1 | Equipo Gateway completo, incluyendo software de la aplicación SCADA | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.1.2 | Switch completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.1.3 | Equipo GPS con servidor SNTP completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.1.4 | Módulos Transceptores SFP 1000SX | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 27.1.5 | Módulos Transceptores SFP 100FX | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 27.1.6 | Router-firewall | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.1.7 | Fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo diferente | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.2 | Repuestos para el equipamiento de Sala de Protecciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 27.2.1 | Equipo IED Control Unidad de Bahía y Protección de Respaldo completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.2.2 | Equipo IED Protecciones de Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.2.3 | Equipo IED Controlador de Entradas/Salidas (CES) completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.2.4 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.2.5 | Equipo switch completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.3 | Repuestos para el equipamiento de Sala de Celdas M.T. 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 27.3.1 | Equipo IED Controlador Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.3.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.3.3 | Equipo switch completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.4 | Otros Repuestos |  |  |  |  | 0 | 0
| 27.4.1 | Modulos transceptores SFP 1000SX | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 27.4.2 | Distribuidor de fibra óptica de 19” completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 27.4.3 | Pigtails conectores LC MM 50/125 um | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 27.4.4 | Bornes para medición | unidad | 50 |  |  | 0 | 0
| 27.4.5 | Bornes de entradas digitales | unidad | 100 |  |  | 0 | 0
| 27.4.6 | Llaves termomagnéticas similares a las utilizadas en los tableros UB | unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 27.4.7 | Material de identificación para cables y bornes | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 27.4.8 | Fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo diferente | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
28 |  | Ampliación del Sistema de Control, Protecciones y Telecontrol de la ET CAPIZ 132 KV- Repuestos para el equipamiento en Sala RTU |  |  |  |  | 0 | 0
| 28.1 | Equipo Gateway completo | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 28.2 | Equipo IED Control Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 28.3 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 28.4 | Módulo de E/S de cada tipo diferente del suministro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
29 |  | Sistema de Supervisión, protección y control del Autotransformador 220/138/13,8 KV - 150/150/55 MVA- Juego completo de repuestos para los equipos incluyendo como mínimo un (1) módulo y un componente de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
30 |  | Sistema DAG DAD-Juego completo de repuestos que deberá incluir un (1) módulo de cada tipo diferente de los instalados en el equipo PLC DAD/DAG y de los transductores provistos. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
31 |  | Sistema y Equipos de Comunicaciones-Juego completo de repuestos para los sistemas de comunicaciones incluyendo como mínimo un módulo completo y dispositivos integrantes de los equipos suministrados. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
32 |  | Sistema de Comunicaciones de Onda Portadorea por LAT 220 KV-Juego completo de repuestos correspondientes de los equipos y partes del Sistema de Onda Portadora integrantes de la provisión | juego | 1 |  |  | 0 | 0
33 |  | Sistema Telefónico-Juego completo de repuestos para la central telefónica que incluirá como mínimo un módulo de cada tipo diferente de los que integran dicha central. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
34 |  | Sistema de Videovigilancia-Equipo, componente de repuesto de cada tipo diferente de los suministrados. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
35 |  | Sistema de Multiplexores ET Valle de Uco 220/132 Kv |  |  |  |  | 0 | 0
| 35.1 | Switch L3 | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 35.2 | Módulo central de control y procesamiento de Datos | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 35.3 | Módulo MPLS-TP, que incluya insertos ópticos | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 35.4 | Módulo PoE | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 35.5 | Módulo C37.94 que incluya insertos ópticos. | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 35.6 | Módulo de fuente de alimentación, o chasis de alimentación en su defecto | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
36 |  | Tendido subterraneo de F.O.-Sets de repuestos recomedados para el tendido subterraneo de F.O. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
37 |  | Tendido aereo de F.O. Sets de repuestos recomedados para el tendido aereo de F.O. | juego | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-3 Repuestos con IVA incluido |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
(1) Material critico sobre la cual se certificará un 30% contra la orden de compra 30 dias F.F, 60% contra la entrega en obra y 10% montado en obra con ensayo SAT aprobados. Los mismos están sujetos a las multas por el incumpliento del plan de trabajo prevista en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.5.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL

## C-4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ET VALLE DE UCO 220/132 Kv CON EQUIPAMIENTO HIBRIDO
C-4 Líneas de Alta Tensión con IVA incluido
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Tareas Preliminares |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Ingeniería de detalle | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Estudio de suelos | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Conforme a obra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Tramitación e inscripción de servidumbre de paso (SAE) | global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Estructuras soporte Línea, Apertura de Línea (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Estructura Apertura de LAT 220 kV REY-GM con pórticos metálicos embonados. Incluye 4 porticos individuales. (Ref. 1 Planimetria gral.) | conjunto | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Estructura Retención Doble Terna Salida LAT 220 REY-GM. (Ref. 2 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Estructura Terminal Cruz de Piedra. (Ref. 3 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Estructura Terminal Agua del Toro (Ref. 4 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Estructura Terminal Doble terna LAT REY-VU-GM (Ref. 5 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Retención angular Doble terna LAT REY-VU-GM (Ref. 6 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Retención angular simple terna AT-VU (Ref. 7 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Retención angular simple terna VU-CDP (Ref. 8 Planimetria gral.) | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Estructura de la LAT -Cotización por unidad de mendida- Se definirá en la ejecución del proyecto la metodologia a utilizar | [6 empty] | Cantidad estimada a cotizar para adjudicar | unidad | Precio total estimado en Dólares | Precio total estimado en Pesos
| 2.9.1 | Refuerzo de estructura existente de HA de LAT AdT-VU (1) y VU-CdP (1) aptas para trabajar como suspension angular. Piquetes 9 y 10. | estructura | 1 |  |  |  |  | 2 | estructura | 0 | 0
| 2.9.2 | Refuerzo de bases existentes según verificación, incluye materiales y M.O. Piquetes 9 y 10. | estructura | 1 |  |  |  |  | 2 | estructura | 0 | 0
|  | 2.9.2.1 Hierro | m3 | 1 |  |  |  |  | 600 | m3 | 0 | 0
|  | 2.9.2.2 Hormigón | kg | 1 |  |  |  |  | 4 | kg | 0 | 0
| 2.9.3 | Nueva estructura de acero embonado para reemplazar las estructuras existentes de LAT dT-VU (1) y VU-CdP (1) aptas para trabajar como suspension angular. Piquetes 9 y 10. Incluye base de HA. | estructura | 1 |  |  |  |  | 2 | estructura | 0 | 0
3 |  | Conductor Al/Ac de 435/55 mm² de sección nominal (1) |  |  |  |  | 0 | 0 | TOTAL CONSIDERADO PARA LA CONSTITUCION DE LA OFERTA |  | 0 | 0
| 3.1 | Provisión (Incluye conductores de estacion transformadora) | m | 7600 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Repuestos | global | 100% |  |  | 0 | 0 |  |  | 15880
4 |  | Cable de Guardia OPGW (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Provisión | m | 2000 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Repuestos | global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Aisladores clase U 160 BS vidrio templado (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Provisión (incluye aisladores de estacion transformadora) | unidad | 5448 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Repuestos | global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Conjuntos de suspensión simple | conjunto | 30 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Conjunto de suspensión doble | conjunto | 6 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Conjuntos de retención doble (RD) | conjunto | 162 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Conjuntos de Repuesto | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Amortiguadores | unidad | 162 |  |  | 0 | 0
7 |  | Graperías y accesorios completos para el Cable de guardia OPGW (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Conjuntos de retención | conjunto | 50 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Caja de empalme y accesorios | conjunto | 6 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Conjuntos de Repuesto | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Amortiguadores | unidad | 50 |  |  | 0 | 0
8 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Estructura Apertura de LAT 220 kV REY-GM con pórticos metálicos embonados | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Estructura Retención Doble Terna Salida LAT 220 REY-GM | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.3 | Estructura Terminal Cruz de Piedra | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.4 | Estructura Terminal Agua del Toro | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.5 | Estructura Terminal Doble terna LAT REY-VU-GM | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.6 | Retención angular Doble terna LAT REY-VU-GM | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.7 | Retención angular simple terna AT-VU | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 8.8 | Retención angulat simple terna VU-CDP | global | 100% |  |  | 0 | 0
9 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos preliminares de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Relevamiento Topográfico | global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | global | 100% |  |  | 0 | 0
10 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | Estructura Apertura de LAT 220 kV REY-GM con pórticos metálicos embonados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Estructura Retención Doble Terna Salida LAT 220 REY-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Estructura Terminal Cruz de Piedra | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.4 | Estructura Terminal Agua del Toro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.5 | Estructura Terminal Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.6 | Retención angular Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.7 | Retención angular simple terna AT-VU | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.8 | Retención angulat simple terna VU-CDP | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Montaje de estructuras, incluyendo armado, torqueado e izaje |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Estructura Apertura de LAT 220 kV REY-GM con pórticos metálicos embonados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Estructura Retención Doble Terna Salida LAT 220 REY-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Estructura Terminal Cruz de Piedra | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Estructura Terminal Agua del Toro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.5 | Estructura Terminal Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.6 | Retención angular Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.7 | Retención angular simple terna AT-VU | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.8 | Retención angulat simple terna VU-CDP | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Estructura Apertura de LAT 220 kV REY-GM con pórticos metálicos embonados | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Estructura Retención Doble Terna Salida LAT 220 REY-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.3 | Estructura Terminal Cruz de Piedra | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.4 | Estructura Terminal Agua del Toro | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.5 | Estructura Terminal Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.6 | Retención angular Doble terna LAT REY-VU-GM | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.7 | Retención angular simple terna AT-VU | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.8 | Retención angulat simple terna VU-CDP | unidad | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Tendido completo Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | global | 100% |  |  | 0 | 0
14 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | global | 100% |  |  | 0 | 0
15 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | global | 100% |  |  | 0 | 0
16 |  | Terminaciones y Revisión Final | global | 100% |  |  | 0 | 0
17 |  | Varios | global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-4 Líneas de Alta Tensión con IVA incluido | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
(1) Material critico sobre la cual se certificará un 30% contra la orden de compra 30 dias F.F, 60% contra la entrega en obra y 10% montado en obra con ensayo SAT aprobados. Los mismos están sujetos a las multas por el incumpliento del plan de trabajo prevista en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.5.
Firma y Aclaración
REPRESENTANTE LEGAL