## CARÁTULA
ET MENDOZA NORTE 220/132 kV
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
GOBIERNO DE MENDOZA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
OFERTA ECONÓMICA

## INDICE
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
ÍNDICE
N° de Formulario | Formulario (según nomenclador Excel) | Contenido del Formulario
Formulario 1 | PLANILLA RESUMEN | PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
Formulario 2 | C-1 | C-1 Construcción ET Mendoza Norte 220/132kV
Formulario 3 | C-1.1 | Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 4 | C-1.2 | Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 5 | C-1.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 6 | C-1.4 | Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 7 | C-2 | C-2 Construcción LAT 132 kV ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 8 | C-2.1 | Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 9 | C-2.2 | Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 10 | C-2.3 | Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 11 | C-2.4 | Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 12 | C-3 | C-3 Ampliación ET Las Heras
Formulario 13 | C-3.1 | Provisiones principales Ampliación ET Las Heras
Formulario 14 | C-3.2 | Obras Civiles Ampliación ET Las Heras
Formulario 15 | C-3.3 | Montajes Ampliación ET Las Heras
Formulario 16 | C-3.4 | Respuestos Ampliación ET Las Heras

## Hoja1 (hidden)
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.

## PLANILLA RESUMEN
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
PLANILLA DE OFERTA ECONÓMICA
OBRAS / DESCRIPCIÓN |  |  | MONTOS
|  |  | Dólares | Pesos
C-1 | Construcción ET Mendoza Norte 220/132kV |  | 0 | 0
C-2 | Construcción LAT 132 kV ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  | 0 | 0
C-3 | Ampliación ET Las Heras |  | 0 | 0
Subtotal sin costos de supervisión |  |  | 0 | 0
Costo Supervisión Transportista* |  | 0% | 0 | 0
Costo Supervisión Distribuidora** |  | 3% | 0 | 0
Precio Ofertado Total |  |  | 0 | 0
Tipo de Cambio Dólar Divisa Vendedor (día hábil inmediato anterior presentación OFERTA) |  |  | Fecha | Tipo de Cambio
Precio Ofertado a evaluar***
Precio Ofertado Total Dolarizado
(*)Opera sobre item C-1 y C-2 conforme al Art. 32 del Anexo 16, 2.5. Título V – Transportista independiente; y Art. 6 del Anexo 16, 4.6. Régimen Remunerativo del transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la Región Cuyo, del Reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.
(**) Opera sobre item C-3.
(***) No incluye costos de supervisión transportista.
| Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-1 Construcción ET Mendoza Norte 220/132kV
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C-1.1 | Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV | 0 | 0
C-1.2 | Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV | 0 | 0
C-1.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV | 0 | 0
C 1.4 | Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV | 0 | 0
Total Precios Ofertados- C1 |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios Eléctricos-Estudios Eléctricos según Sección B del Tomo I | Global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Suministro de Equipos de 220 kV y 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Interruptor-Convencional (CB) tripolar 220 kV, 3150 A, 15 GVA, Recierre RUT | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Seccionador Tripolar 220 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Transformadores de Tensión 220 kV | Unidad | 18 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 220 kV | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Transformadores de Corriente de 220 kV (5 núcleos) | Unidad | 24 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Transformadores de Corriente de 220 kV (4 núcleos) | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 220 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Aisladores soporte 220 kV | Unidad | 24 |  |  | 0 | 0
| 2.12 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.13 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 2.14 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T. | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.15 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos sin cuchilla P.A.T. | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 2.16 | Transformadores de corriente de 132 kV Relacion 1200-600/1-1-1-1 A | Unidad | 21 |  |  | 0 | 0
| 2.17 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 2.18 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 7 |  |  | 0 | 0
| 2.19 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.20 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
3 |  | Suministro Autotransformador ATR 01 y ATR 02 - 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
4 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Tramo Central | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida ATR 01 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Salida LAT 220 kV a El Quemado | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Tramo Central | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Salida ATR 02 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Tableros de Protección y Control del Vano 05-06 - Salida LAT 220 kV a Los C.de Piedra | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Tableros de Protección y Control del Vano 05-06 - Tramo Central | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Un Tablero de Protección Diferencial de Barras 220 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.9 | Un Sistema de Medición Sincrofasorial (PMU) | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.10 | Equipos de Control y Protecciones de Celdas 13,2 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.11 | Equipos de Control y Protecciones de Servicios Auxiliares Generales de CA y CC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.12 | Tableros de Protección y Control Salida LAT 132 kV a Las Heras (x2) | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.13 | Un Tablero de Protección Diferencial de Barras 132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Suministro de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores de Cables, de SSAA de Playa (MK), RAT y Marcha en paralelo de Autotransformadores, etc. | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Suministro del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Suministro del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 y ATR 02 | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
9 |  | Suministro del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) ET Mendoza Norte - ET Las Heras | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Suministros para las Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. C. de Piedra, E.T. El Quemado, E.T. San Juan y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Suministro del Sistema Telefónico para la E.T. Mendoza Norte | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Suministros para la Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Suministro del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | Suministro de Equipos de Media Tensión 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Celda de Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Celda de Media Tensión acoplamiento de barras | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.5 | Cable Media Tensión Trafo/Celdas/SSAA/Reactor | mts | 1200 |  |  | 0 | 0
| 14.6 | Lote de repuestos y accesorios según pliego | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Suministro de Armario de telecomunicaciones TCOM |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | TCOM ET Mendoza Norte | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | TCOM ET Cruz de Piedra | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | TCOM El Quemado | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.4 | TCOM ET Las Heras | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Adaptación/adecuación Tableros de protección y control |  |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 | TPC ET La Heras | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 16.2 | TPC ET Cruz de Piedra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 16.3 | TPC ET El Quemado | Global | 100% |  |  | 0 | 0
17 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0
Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | TOTAL USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estudio de suelos (10 sondeos) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Cartel de Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Replanteo y nivelación | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Construcción Zanja de Guardia | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Construcción de Cerco Perimetral y Portones de Ingreso |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Cerco (incluido excavaciones, fundación de postes y puntales, murete inferior, postes, alambres, accesorios, tejido y puesta a tierra) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Provisión, colocación y puesta a tierra de portones para acceso | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Construcción de Acceso y Caminos Interiores |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Apertura de caja, Sub base y base | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Pavimentos de hormigón y Alcantarillas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Camino de Acceso 960 mts x 7,0 m de ancho | Global | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Canales, Cámaras y Cañeros |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 220 y 132 kV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Construcción de canales de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) 150 mts | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Bases soportes de equipos de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Bases de pórticos de barras y de antenas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Bases de columnas de iluminación vial | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Base de autotransformador de potencia | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Base de TSSAA | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Base de Reactor de Neutro | Global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Construcción de Cisterna y Separador de Aceite | Global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Provision de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Montaje de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Provision de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Montaje de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Provision de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Montaje de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.8 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 7.9 | Provision de pórticos 132 kV (H=14 m) | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.10 | Montaje de pórticos 132 kV (H=14 m) | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
8 |  | Construcción del Sistema de Desagües Pluviales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
9 |  | Construcción Edificio de Comando y sala de Celdas |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Excavaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Fundaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Estructuras de Hormigón Armado | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Albañilería y Aislaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Revoques y Revestimientos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.7 | Cielorrasos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.8 | Pinturas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.9 | Instalaciones sanitarias | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.10 | Instalación eléctrica | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.11 | Carpinterías | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.12 | Cubierta de Techos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.13 | Terminaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
10 |  | Construcción de Cocheras semitechadas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
11 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
12 |  | Alambrado rural parcela (3530 mts alambrado tipico 5 hilos + tranquera) | mts | 3530 |  |  | 0 | 0
13 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0
Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
Estructura de costos asociada

## C 1.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Malla de Puesta a Tierra |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de PAT | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos de 220 kV y 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Interruptor-Convencional (CB) tripolar 220 kV, 3150 A, 15 GVA, Recierre RUT | Unidad | 7 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Seccionador Tripolar 220 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Transformadores de tensión 220 kV y sus Cajas de Conjunción | Unidad | 18 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Transformadores de corriente 220 kV y sus Cajas de Conjunción | Unidad | 48 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Aisladores soporte 220 kV | Unidad | 18 |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Transformadores de corriente de 132 kV y su caja de Conjuncioón | Unidad | 21 |  |  | 0 | 0
| 3.10 | Transformadores de tensión 132 kV y su caja de Conjunción | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 3.11 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.12 | Aisladores soporte 132 kV para barra de transferencia para C.A.S. 132 kV | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.13 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad | 10 |  |  | 0 | 0
5 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Montaje de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores ce Cables, de SSAA de Playa (MK) RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | Cjto. | 10 |  |  | 0 | 0
7 |  | Montaje de Sistemas de Comunicaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. Cruz de Piedra: Montaje tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. El Quemado: Montaje de tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. Las Heras: Montaje de tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Montaje del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 02 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Montaje del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. Cruz de Piedra y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Montaje del Sistema Telefónico para la E.T. Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Montaje del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Montaje de Equipos de Media Tensión 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 16.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 16.3 | Celda Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
17 |  | Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV)-Tendido, ensayos y terminación | mts | 1200 |  |  | 0 | 0
18 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios |  |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 | Provisión y Montaje de Conductores desnudos de potencia para antenas, barras y conexiones, Cables de guardia, Caños de cobre, Cadenas de aisladores, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la Playa de 220 kV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
19 |  | Montaje Autotransformador 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA | Global | 2 |  |  | 0 | 0
20 |  | Sistema de Iluminación Exterior |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación general de la Playa de maniobras | Global | 20 |  |  | 0 | 0
| 20.2 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Caminos y zona de Edificio | Global | 10 |  |  | 0 | 0
| 20.3 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Emergencia de la Playa de maniobras | Global | 30 |  |  | 0 | 0
| 20.4 | Suministro y montaje del Sistema de Balizas de señalamiento aéreo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.5 | Suministro y montaje del Tablero General de Iluminación (TGI) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
21 |  | Suministro y Montaje de Cajas de Tomacorrientes exteriores | Global | 10 |  |  | 0 | 0
22 |  | Suministro y Montaje del Sistema de Detección y Extinción de Incendios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
23 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | Global | 100% |  |  | 0 | 0
24 |  | Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.1 | Suministro para las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 24.2 | Ejecución de las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  |  | 0 | 0
25 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 25.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 25.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 25.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
26 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
27 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0
Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV | [5 empty] | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Repuestos para Interruptor Convencional 220 kV (CB) |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Armario de accionamiento para un polo y armario de control | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Motores de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.11 | Carga de gas SF6 30% de la Carga Total | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Repuestos para Interruptor Convencional 132 kV (CB) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Armario de accionamiento para un polo y armario de control | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 10 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Motores de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Seccionadores con y sin Cuchillas de Puesta a Tierra de 220 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Seccionador pantógrafo de columna sin cuchilla de P.A.T. de 220 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
5 |  | Seccionador de barra con cuchilla de P.A.T. de 220 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Seccionadores Tripolares con cuchilla de PAT de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
8 |  | Seccionadores Tripolares de barra sin cuchilla de PAT de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.5 | Juego de componentes del armario | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Transformadores de Corriente de 220 kV y de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Transformador de Corriente de 220 kV ÍTEM 3.2 | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Transformador de Corriente de 132 kV ÍTEM 3.4 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Transformadores de Tensión de 220 kV y de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Transformador de Tensión de 220 kV ÍTEM 3.6 | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Transformador de Tensión de 132 kV ÍTEM 3.8 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.7 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
10 |  | Descargadores de Sobretensiones de 220 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | Descargador para 220 kV según especificación técnica | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Aislador soporte | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
11 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Aislador soporte | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
12 |  | Baterias |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Vaso Completo Batería 220 Vcc (10% de la Provisión) | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Juego Fusible Batería (en caso de poseer fusibles) 220 Vcc | juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 12.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 12.4 | Juego Fusible Batería (en caso de poseer fusibles) 48 Vcc | juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 12.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 V | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
13 |  | Cargadores de 220 Vcc |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 | Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 13.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 13.3 | Contactor de cc de cada tipo | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 13.4 | Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
14 |  | Cargadores de 48 Vcc |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Contactor de cc de cada tipo | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
15 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | Interruptor tetrapolar automático igual a los suministrados | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Juego de contactos fijos y móviles | juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Juego contactos auxiliares | juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.4 | Bobina de apertura | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.5 | Bobina de cierre | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.6 | Motor carga resorte | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 15.7 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.8 | Transformador de corriente igual a los suministrados | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.9 | Relé trifásico de mínima tensión | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.10 | Voltímetro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.11 | Amperímetro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.12 | Medidor de energía | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
16 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 220 Vcc |  |  |  |  | 0 | 0
| 16.1 | Interruptor TM bipolar principal igual a los suministrados | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.2 | Interruptor bipolar 220 Vcc igual a los suministrados | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 16.3 | Voltímetro para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.4 | Amperímetro con shunt | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 16.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
17 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 48 Vcc (Comunicaciones) |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Voltímetro para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Amperímetro con shunt por separado | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.4 | Interruptor termomagnético principal | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
18 |  | Transformador de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 | Aisladores de cada tipo para transformador, completos con sus empaquetaduras y accesorios necesarios. | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 18.2 | Aparatos de control, señalización, alarma y medición local para cada tipo utilizado | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
19 |  | Reactor de Neutro |  |  |  |  | 0 | 0
| 19.1 | Porcelana de aislador pasante por cada tensión o neutro donde se use aislador pasatapas común | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.2 | Juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en la máquina | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 19.3 | Cargas de silicagel para secador de aire con testigo indicador de humedad igual al suministrado con los transformadores | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.4 | Termómetro a cuadrante | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.5 | Nivel de aceite | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.6 | Relé Buchholz | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 19.7 | Descargador de sobretensiones según especificación técnica | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
20 |  | Tableros BT, Relés Y Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | Bornes y accesorios: 15% de los instalados por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.2 | Relés auxiliares: 15%, mínimo 1 unidad por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.3 | Equipo de mando: 15%, mínimo 1 unidad por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.4 | Equipo de medición: 15%, mínimo 1 unidad por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.5 | Tableros Mkca/MKcc/SACA/SACC: 15%, mínimo 1 unidad por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.6 | Otros tableros o gabinetes: 15%, mínimo 1 unidad por tipo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
21 |  | Sistema de Protecciones y Control |  |  |  |  | 0 | 0
| 21.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 21.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
22 |  | Celdas de MT |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Un Transformador de tensión monofásico de cada tipo y tensión); | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 22.1 | Fusibles ACR de cada tipo y tensión, para protección de transformadores de tensión |  | 3 |  |  | 0 | 0
| 22.2 | Fusibles ACR de cada tipo y tensión, para protección de transformadores de servicios auxiliares |  | 6 |  |  | 0 | 0
| 22.3 | Unidad de detección de arco interno. El suministro deberá incluir el Sensor de arco interno; | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.4 | Interruptor de MT completo de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.5 | Bobina de apertura interruptor, para de cada tipo y tensión de interruptor de M.T.; | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.6 | Bobina de cierre interruptor de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.7 | Motor de accionamiento de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 22.8 | Transformador de corriente monofásico de cada tipo y tensión. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
23 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia. |  |  |  |  | 0 | 0
| 23.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.3 | Correas de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.5 | Del Tablero de Mando |  |  |  |  | 0 | 0
| 23.6 | Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.7 | Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.8 | Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.9 | Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.10 | Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.11 | Sistema de control automático. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.12 | Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.13 | Reóstato de ajuste de velocidad. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 23.14 | Juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso. | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
24 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 220KV y 132 KV-De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
25 |  | Sistema de Control Distribuido, Protecciones y Telecontrol: Repuestos para el equipamiento en Sala de Control |  |  |  |  | 0 | 0
| 25.1 | Equipo Gateway completo, incluyendo software de la aplicación SCADA | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 25.2 | Switch completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 25.3 | Módulos Transceptores SFP 1000SX | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 25.4 | Módulos Transceptores SFP 100FX | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 25.5 | Fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo diferente | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
26 |  | Sistema de Control Distribuido, Protecciones y Telecontrol: Repuestos para el equipamiento de Sala de Protecciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 26.1 | Equipo IED Control Unidad de Bahía y Protección de Respaldo completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 26.2 | Equipo IED Protecciones de Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 26.3 | Equipo IED Controlador de Entradas/Salidas (CES) completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 26.4 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
27 |  | Sistema de Supervisión, protección y control del Autotransformador 220/138/13,8 KV - 150/150/55 MVA | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
28 |  | Sistema Telefónico-Juego completo de repuestos (repuesto sugeridos por el Proveedor) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
29 |  | Sistema de Videovigilancia (repuesto sugeridos por el Proveedor) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV |  |  |  |  | SUBTOTAL |  | 0 | 0
Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-2 Construcción LAT 132 kV ET Mendoza Norte - ET Las Heras
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C 2.1 | Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras | 0 | 0
C 2.2 | Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras | 0 | 0
C 2.3 | Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras | 0 | 0
C 2.4 | Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras | 0 | 0
Total Precios Ofertados- C2 |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-2.1 Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍíTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | MONTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Tareas Preliminares- ingeniería de Detalle | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas: |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 30 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Unidad | 12 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Estructura tipo SV doble terna "S+3" | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Retención Angular 0° - 7° | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 9 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Retención Angular 30° - 60° | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Retención Recta | Unidad | 0 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Terminal | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas- Provisión (bobinas de 2500 mts) (1) | km | 75 |  |  | 0 | 0
4 |  | Provisión Cable de Guardia OPGW (1) | mts | 12000 |  |  | 0 | 0
5 |  | Provisión de Aisladores tipo U 120 BS porcelana según Especificación Técnica (1) | Unidad | 9564 |  |  | 0 | 0
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Conjuntos de suspensión simple “I” (SSI) | Unidad | 288 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Conjuntos de suspensión doble “I” (SDI) | Unidad | 0 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 102 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Amortiguadores | Unidad | 390 |  |  | 0 | 0
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Suspensión Autosoportada "S" | Unidad | 48 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-2.2 Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 17 |  |  | 0 | 0
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle: |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S" | Piq | 30 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S+1" | Piq | 12 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S+3" | Piq | 6 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Directas para retenciones 7º-30º | Piq | 10 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Directas para retenciones 30º-60º o terminales | Piq | 7 |  |  | 0 | 0
5 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-2.3 Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S, S+1 y S+2) | Unidad | 48 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 7 |  |  | 0 | 0
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 48 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 17 |  |  | 0 | 0
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 12 |  |  | 0 | 0
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 12 |  |  | 0 | 0
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 390 |  |  | 0 | 0
6 |  | Interferencias. Cruces con Líneas de Media Tensión (LMT) | c/u | 10 |  |  | 0 | 0
7 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 12 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-2.4 Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD* | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Repuestos estructuras |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | mts | 2500 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | mts | 1000 |  |  | 0 | 0
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 288 |  |  | 0 | 0
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-3 Ampliación ET Las Heras
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C-3.1 | Provisiones principales Ampliación ET Las Heras | 0 | 0
C-3.2 | Obras Civiles Ampliación ET Las Heras | 0 | 0
C-3.3 | Montajes Ampliación ET Las Heras | 0 | 0
C-3.4 | Respuestos Ampliación ET Las Heras | 0 | 0
Total Precios Ofertados- C3 |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Provisiones principales Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Suministro de Equipos de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Módulo Híbrido de Interrupción y Seccionamiento Compacto aislado en Gas para 132 kV | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Transformadores de corriente de 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Transformadores de tensión 132 kV c/SS.AA. | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Transformadores Intensidad ópticos (toroidales) | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
2 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Tableros de Protección y Control Acometidad CAS Terna Nº1 y 2 DC | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Protección diferencial CAS | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Tableros de Protección nuevos campos 132 kV EDEMSA | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Tablero de Comunicaciones DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Tablero de SMEC DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Tablero de SOTR DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Tablero SS.AA. DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Suministros Cable aislado subterráneo de 132 kV (C.A.S. 132 kV) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Cable subterráneo XLP 1000 mm² | mts | 8000 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Provisión de Terminales y accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 132 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Kits de empalme | Unidad | 16 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Provisión de accesorios p/C.A.S. 132 kV (cajas de conexión a tierra, etc.) | Global | 4 |  |  | 0 | 0
4 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Provisiones principales Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | SUBTOTAL | 0 | 0
Provisiones principales Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | TOTAL USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Obras Civiles Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Cartel de Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Replanteo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones- Bases soportes de equipos de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Construcción Kioskos DISTROCUYO y EDEMSA (120 m² y 36 m²) |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Kiosko DISTROCUYO | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Adecuación Sala de Control y Protecciones EDEMSA (SCP) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Obras Civiles Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Obras Civiles Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Montajes Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Malla de Puesta a Tierra |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada (incluye MO y Materiales) | m | 2650 |  |  | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos de 220 kV y 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Módulo Híbrido Compacto aislado en Gas para 132 kV | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Transformadores de corriente de 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Transformadores de tensión 132 kV c/SS.AA. | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Terminales y accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 132 kV | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Transformadores Intensidad ópticos (toroidales) | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Montaje de tableros de comunicaciones Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Montaje de tableros SMEC Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Montaje de tableros SOTR Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Montaje de tableros SS.AA. Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko EDEMSA | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Montaje cable subterráneo 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Excavación, retiro de material, relleno y compactación | mts. | 800 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Caños PVC | mts. | 800 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Hormigón H20 | mts. | 800 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Tedido del cable (por metro x fase) | mts. | 800 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Cable desnudo Cu 150 mm² | mts. | 800 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Empalmes | Unidad | 16 |  |  | 0 | 0
6 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Montajes Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Montajes Ampliación ET Las Heras | [5 empty] | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Respuestos Ampliación ET Las Heras
}
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
EDEMSA
1 |  | Interruptor Convencional 132 kV (Distribución) |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.11 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.12 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Transformadores |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1.1 | Transformador de Corriente de 132 kV (de cada tipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2.1 | Transformador de Tensión de 132 kV (de cada tipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2.2 | Fusibles propios paraTransformadores de Tensión anterior (1 fase) | Juego | 6 |  |  | 0 | 0
4 |  | Valija de ensayo Omicron CMC 500 (u otra de las mismas carácterísticas), equipada con módulos GNSS, incluyendo las licencias de software. Capacitación técnica | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
DISTROCUYO
5 |  | Módulo Híbrido Compacto 132 kV (MHC) – Acometida, del CAS 132 kV -Repuestos para operación y mantenimiento rutinario |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Polo completo de interruptor con mecanismo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Polo completo de seccionador con mecanismo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Juego tripolar de contactos de potencia (Interruptor) | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Juego tripolar de contactos de seccionador | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Aislador terminal (bushing) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Núcleo toroidal de TI (protección y medición) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Bobinas de apertura y cierre | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Monitor de densidad de gas SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Motores de accionamiento (cada tipo utilizado) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.11 | Carga de gas SF6 para un módulo tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.12 | Terminales y accesorios p/C.A.S. 132 kV | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.13 | Transformador de Tensión/Potencia (SS.AA.) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Baterias |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | Juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | Juego | 6 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Repuestos Tableros- Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca. |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Interruptor tetrapolar automático 3x380/N-1000 A | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Juego de contactos fijos y móviles | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.3 | Juego contactos auxiliares | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.4 | Bobina de apertura 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.5 | Bobina de cierre 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.6 | Motor carga resorte 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.7 | Seccionador fusible bajo carga 630 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.8 | Seccionador fusible bajo carga 250 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.9 | Seccionador fusible bajo carga 125 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.10 | Fusibles ACR mínimo tres de cada tipo calibre | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.11 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.12 | Transformador de corriente 1000/5-5 A-10 VA | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.13 | Transformador de corriente 400/5-5A-10VA | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.14 | Convertidor de corriente alterna | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.15 | Convertidor de tensión alterna | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.16 | Convertidor de potencia activa | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.17 | Relé trifásico de mínima tensión | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.18 | Voltímetro 0-500 V para corriente alterna | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.19 | Amperímetro 0-1000 A p/ relación 1000/5 A | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.20 | Medidor de energía | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 110 Vcc. |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Interruptor TM bipolar principal 160 A | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Interruptor bipolar 110 Vcc - 125 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Voltímetro 0-300 V para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Amperímetro 0-50 A con shunt | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares SACC 48 Vcc (Comunicaciones). |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | Voltímetro 0-75 V para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Amperímetro 0-50 A con shunt por separado | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.4 | Interruptor termomagnético, uno de cada tipo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Correas de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia Del Tablero de Mando | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.3 | Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.4 | Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.5 | Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.6 | Sistema de control automático. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.7 | Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.8 | Reóstato de ajuste de velocidad. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.9 | Juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso. | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Ampliación del Sistema de Control, Protecciones y Telecontrol ET Las Heras 132 KV (Repuestos para el equipamiento en Sala RTU) |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 | Un módulo Completo de cada tipo diferente del equipo Gateway G.500 del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 13.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 13.3 | Módulo de E/S de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
GENERAL
14 |  | Tableros de Baja Tensión |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Tableros repartidores de cables: 15% de los bornes y accesorios instalados de cada tipo. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Tableros de relés auxiliares: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Tableros de mando: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Tableros de medición: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 | Global | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Sistema de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
16 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 132 KV (De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad.) | Global | 1 |  |  | 0 | 0
17 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos. |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 17.2 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Respuestos Ampliación ET Las Heras |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Respuestos Ampliación ET Las Heras |  |  |  |  | TOTAL EN USD
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL