## CARÁTULA
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL
GOBIERNO DE MENDOZA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
OFERTA ECONÓMICA

## INDICE
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
ÍNDICE
N° de Formulario | Formulario (según nomenclador Excel) | Contenido del Formulario
Formulario 1 | PLANILLA RESUMEN | PLANILLA GENERAL PRESUPUESTO
Formulario 2 | C-1 | C-1 Construcción ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 3 | C-1.1 | C-1.1 Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 4 | C-1.2 | C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 5 | C-1.3 | C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 6 | C-1.4 | C-1.4 Repuestos ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 7 | C-2 | C-2 Construcción LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 8 | C-2.1 | C-2.1 Provisiones principales LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 9 | C-2.2 | C-2.2 Obras Civiles LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 10 | C-2.3 | C-2.3 Montajes LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 11 | C-2.4 | C-2.4 Respuestos LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 12 | C-3 | C-3 Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 13 | C-3.1 | C-3.1 Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 14 | C-3.2 | C-3.2 Obras Civiles Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 15 | C-3.3 | C-3.3 Montajes Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 16 | C-3.4 | C-3.4 Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 17 | C-4 | C-4 Construcción LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 18 | C-4.1 | C-4.1 Provisiones principales LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 19 | C-4.2 | C-4.2 Obras Civiles LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 20 | C-4.3 | C-4.3 Montajes LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 21 | C-4.4 | C-4.4 Respuestos LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV

## PLANILLA RESUMEN
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
PLANILLA GENERAL PRESUPUESTO
OBRAS / DESCRIPCIÓN |  |  | MONTOS
|  |  | Dólares | Pesos
C-1 | Construcción ET PI San Rafael 132 kV |  | 0 | 0
C-2 | Construcción LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR |  | 0 | 0
C-3 | Ampliación ET Gral. Alvear |  | 0 | 0
C-4 | Construcción LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV |  | 0 | 0
Subtotal sin Costos de Supervisión |  |  | 0 | 0
| Costo Supervisión Transportista* | 0% | 0 | 0
| Costo Supervisión Distribuidora** | 3% | 0 | 0
Precio Ofertado Total |  |  | 0 | 0
Tipo de Cambio Dólar Divisa Vendedor (día hábil inmediato anterior presentación OFERTA) |  |  | Fecha | Tipo de Cambio
Precio Ofertado a evaluar***
Precio Ofertado Total Dolarizado
(*)Opera sobre item C-1, C-2 y C-4 conforme al Art. 32 del Anexo 16, 2.5. Título V – Transportista independiente; y Art. 6 del Anexo 16, 4.6. Régimen Remunerativo del transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la Región Cuyo, del Reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.
(**) Opera sobre item C-3.
(***) No incluye costos de supervisión transportista.
| Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1 Construcción ET PI San Rafael 132 kV
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C-1.1 | Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV | 0 | 0
C-1.2 | Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV | 0 | 0
C-1.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV | 0 | 0
C 1.4 | Repuestos ET PI San Rafael 132 kV | 0 | 0
Total OFERTA BÁSICA |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.1 Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios Eléctricos-Estudios Eléctricos según Sección B del Tomo I | Global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Suministro de Equipos de playa 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Interruptor tripolar 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 800 A | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 1.600 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con P.A.T.; 800 A | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Seccionador unipolar para P.A.T. de Barras A-B | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Transformadores de Corriente 132 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 9 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Aislador soporte de conexiones para 132 kV | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | Vasile | ARTRANS
3 |  | Suministro transformador TR01 132/34,5/13,8 kV - 60/30/30 MVA | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 3875000 | 2945450
4 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 01 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 02 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 03 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 04 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 05 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Tablero de Protección de Barras | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Un Sistema de Medición Sincrofasorial (PMU) | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Equipos de Control y Protecciones de Servicios Auxiliares Generales de CA y CC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | Vasile | ARTRANS
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 27000 | 18500
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0 | 67000 | 67740
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Suministro de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores de Cables, de SSAA de Playa (MK), RAT y Marcha en paralelo de Autotransformadores, etc. | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Suministro del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Suministro Sistema de Supervisión, Protección y Control del transformador TR1 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Suministro del Sistema Telefónico para la E.T. PI San Rafael | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Suministro del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Suministro de Equipos de Media Tensión 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Transformador de TR1 y Medición | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Celda de Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Celda de Media Tensión para Alimentadores distribución | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 11.5 | Cable Media Tensión Trafo/Celdas/SSAA/Reactor | mts | 1200 |  |  | 0 | 0
12 |  | Suministro de Armario de telecomunicaciones TCOM |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | TCOM ET PI San Rafael | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | TCOM ET Gral Alvear | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.3 | TCOM ET San Rafael | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.4 | TCOM ET Nihuil IV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Adaptación/adecuación Tableros de protección y control |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 | TCOM ET San Rafael | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 13.2 | TCOM ET Nihuil IV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
14 |  | Varios |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.1 Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV | [5 empty] | TOTAL PARCIAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
Note on C49: MAURICIO MORALES: 4.1 TOMO III SECCIÓN A2
Note on C51: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN A4
Note on C53: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C3
Note on C55: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C4
Note on C57: MAURICIO MORALES: TOMO II SECCIÓN C2

## C 1.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estudio de suelos (10 sondeos) | Unidad | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Cartel de Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | m² | 22000 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Replanteo y nivelación | m² | 22000 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Construcción Zanja de Guardia | m | 600 |  |  | 0 | 0
2 |  | Construcción de Cerco Perimetral y Portones de Ingreso |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Cerco (incluido excavaciones, fundación de postes y puntales, murete inferior, postes, alambres, accesorios, tejido y puesta a tierra) | m | 600 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Provisión, colocación y puesta a tierra de portones para acceso | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Alambrado rural exterior (700 mts alambrado tipico 5 hilos + tranquera) | m | 720 |  |  | 0 | 0
3 |  | Construcción de Acceso y Caminos Interiores |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Apertura de caja, Sub base y base | m² | 1500 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Pavimentos de hormigón y Alcantarillas | m² | 1500 |  |  | 0 | 0
4 |  | Canales, Cámaras y Cañeros |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | m | 400 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Construcción de canales de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) 80 mts | m | 80 |  |  | 0 | 0
5 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Bases soportes de equipos de playa | m³ | 90 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Bases de pórticos de barras y de antenas | m³ | 57.1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Bases de columnas de iluminación vial | m³ | 25 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Base de autotransformador de potencia | m³ | 40 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Base de TSSAA | m³ | 1.5 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Base de Reactor de Neutro | m³ | 2 |  |  | 0 | 0
6 |  | Construcción de Cisterna y Separador de Aceite | m³ | 12 |  |  | 0 | 0
7 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Provision de pórticos tipo 1 de 132 kV (H=18 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Montaje de pórticos tipo 1 de 132 kV (H=18 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Provision de pórticos de barras de 132 kV (H=10,8 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Montaje de pórticos de barras de 132 kV (H=10,8 m) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Provisión de soportes de equipos | Unidad | 90 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Montaje de soportes de equipos | Unidad | 90 |  |  | 0 | 0
8 |  | Construcción del Sistema de Desagües Pluviales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
9 |  | Construcción Edificio de Comando y sala de Celdas |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Excavaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Fundaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Estructuras de Hormigón Armado | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Albañilería y Aislaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Revoques y Revestimientos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.7 | Cielorrasos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.8 | Pinturas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.9 | Instalaciones sanitarias | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.10 | Instalación eléctrica | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.11 | Carpinterías | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.12 | Cubierta de Techos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 9.13 | Terminaciones | Global | 100% |  |  | 0 | 0
10 |  | Construcción de Cocheras semitechadas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
11 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
12 |  | Muro perimetral ET (incluye portones y PAT) | mts | 600 |  |  | 0 | 0
13 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Malla de Puesta a Tierra |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de PAT | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos de playa 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Interruptor tripolar 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 800 A | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 1.600 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con P.A.T.; 800 A | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Seccionador unipolar para P.A.T. de Barras A-B | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Transformadores de Corriente 132 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 3.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 3.9 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
| 3.10 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 9 |  |  | 0 | 0
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
5 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Montaje de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores ce Cables, de SSAA de Playa (MK) RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Montaje de Sistemas de Comunicaciones |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Montaje TCOM ET PI San Rafael | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Montaje TCOM ET Gral Alvear | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Montaje TCOM ET San Rafael | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Montaje TCOM ET Nihuil IV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Montaje del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Transformador TR1 | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Adecuaciones Sistema DAD/DAG Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
13 |  | Montaje del Sistema Telefónico para la ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Montaje del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Montaje de Equipos de Media Tensión 13,2 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Celda Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 15.4 | Celda Media Tensión para para Alimentadores distribución | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
17 |  | Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV)-Tendido, ensayos y terminación | m | 1200 |  |  | 0 | 0
18 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios |  |  |  |  | 0 | 0
| 18.1 | Provisión y Montaje de Conductores desnudos de potencia para antenas, barras y conexiones, Cables de guardia, Caños de cobre, Cadenas de aisladores, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la Playa de 220 kV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 18.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
19 |  | Montaje Transformador TR01 132/34,5/13,8 kV - 30/30/20 MVA | Global | 1 |  |  | 0 | 0
20 |  | Sistema de Iluminación Exterior |  |  |  |  | 0 | 0
| 20.1 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación general de la Playa de maniobras | Global | 20 |  |  | 0 | 0
| 20.2 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Caminos y zona de Edificio | Global | 10 |  |  | 0 | 0
| 20.3 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Emergencia de la Playa de maniobras | Global | 30 |  |  | 0 | 0
| 20.4 | Suministro y montaje del Sistema de Balizas de señalamiento aéreo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 20.5 | Suministro y montaje del Tablero General de Iluminación (TGI) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
21 |  | Suministro y Montaje de Cajas de Tomacorrientes exteriores | Global | 10 |  |  | 0 | 0
22 |  | Suministro y Montaje del Sistema de Detección y Extinción de Incendios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
23 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | Global | 100% |  |  | 0 | 0
24 |  | Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación |  |  |  |  | 0 | 0
| 24.1 | Suministro para las Acometidas de las Líneas Aéreas de 132 kV a la Estación | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 24.2 | Ejecución de las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  |  | 0 | 0
25 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 25.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 25.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 25.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
26 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
27 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.4 Repuestos ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Interruptores de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Armario de accionamiento para un polo y armario de control | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Juego de juntas para un polo | Cjto. | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Elementos de accionamiento (entre armario de accionamiento y contacto móvil) | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Gas SF6 | Unidad | 30 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Detector de pérdidas de SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV (Ítem 2.1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Seccionadores Tripolares Polos Paralelos con Cuchillas de Puesta a Tierra de 132 kV (Ítem 2.2) |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 3.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Seccionadores Unipolares de Puesta a Tierra de 132 kV (Ítem 2. 3) |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Juego de contactos de potencia unipolar | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Motorreductor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
5 |  | Aisladores soporte de 132 kV | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Transformadores de Corriente de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.1 | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.2 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.3 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Transformadores de Tensión de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Transformador de Tensión de 132 kV del tipo 3.4 | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Transformador de Tensión de 132 kV del tipo 3.5 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
9 |  | Baterías y Cargadores |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Baterías 110 Vcc -Vaso Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Baterías 110 Vcc-Juego Fusible Batería | Cjto. | 6 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Baterías 48 Vcc -Vaso Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Baterías 48 Vcc-Juego Fusible Batería | Cjto. | 6 |  |  | 0 | 0
| 9.5 | Baterías 48 Vcc-Fuente Convertidora de 220 a 48 V | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.6 | Cargadores de 110 Vcc-Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 9.7 | Cargadores de 110 Vcc-Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.8 | Cargadores de 110 Vcc-Contactor de CC de cada tipo | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.9 | Cargadores de 110 Vcc-Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.10 | Cargadores de 48 Vcc-Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 9.11 | Cargadores de 48 Vcc-Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.12 | Cargadores de 48 Vcc-Contactor de CC de cada tipo | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 9.13 | Cargadores de 48 Vcc-Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
10 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos. |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | Juego completo de repuestos para los Sistemas y Equipos de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control, Protecciones y Automatismos integrantes de la provisión | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Transformador de Servicios Auxiliares |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Aisladores de cada tipo para transformador, completos con sus empaquetaduras y accesorios necesarios. | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Aparatos de control, señalización, alarma y medición local para cada tipo utilizado | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
12 |  | Reactor M.T. formador de neutro |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Porcelana de aislador pasante por cada tensión o neutro | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en la máquina | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
13 |  | Sistema de Control de Transformador de Potencia-Lote de repuestos recomendado por el fabricante | Global | 100% |  |  | 0 | 0
14 |  | Celdas de MT y Equipamientos Accesorios. |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Un Transformador de tensión monofásico de cada tipo y tensión); | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Unidad de detección de arco interno. El suministro deberá incluir el Sensor de arco interno | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.3 | Interruptor de MT completo de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.4 | Bobina de apertura interruptor, para de cada tipo y tensión de interruptor de M.T. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.5 | Bobina de cierre interruptor de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.6 | Motor de accionamiento de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.7 | Transformador de corriente monofásico de cada tipo y tensión. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia. (1) |  |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.3 | Correas de cada tipo. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.5 | Del Tablero de Mando-Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.6 | Del Tablero de Mando-Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Cjto. | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.7 | Del Tablero de Mando-Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Cjto. | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.8 | Del Tablero de Mando-Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.9 | Del Tablero de Mando-Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.10 | Del Tablero de Mando-Sistema de control automático. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 15.11 | Del Tablero de Mando-Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Repuestos ET PI San Rafael 132 kV |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2 Construcción LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C 2.1 | PROVISIONES | 0 | 0
C 2.2 | OBRAS CIVILES | 0 | 0
C 2.3 | MONTAJES | 0 | 0
C 2.4 | REPUESTOS | 0 | 0
Total Precios Ofertados |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.1 Provisiones principales LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍíTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | MONTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Tareas Preliminares-Ingeniería de detalle | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas: |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 40 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Estructura tipo SV doble terna "S+4" | Unidad | 9 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Retención Angular 0° - 15° | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Retención Angular 15° - 30° | Unidad | 4 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Retención Angular 30° - 60° | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Retención Angular 60° - 90° | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Retención Recta | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Terminal | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | Provisión de conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas: | m | 14000 |  |  | 0 | 0
4 |  | Provisión de Cable de Guardia OPGW | m | 14000 |  |  | 0 | 0
5 |  | Provisión Aisladores tipo U 120 BS porcelana según Especificación Técnica: | Unidad | 11226 |  |  | 0 | 0
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica, |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Conjuntos de suspensión simple “V” (SSI) | Unidad | 684 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Conjuntos de suspensión doble “II” (SDI) | Unidad | 0 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 132 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Amortiguadores | Unidad | 852 |  |  | 0 | 0
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Suspensión Autosoportada "S" | Unidad | 57 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.1: PROVISIONES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.2 Obras Civiles LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle: |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S" | Piq | 40 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Piq | 8 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S+4" | Piq | 9 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Fundación directa p/Retención Angular 0° - 15° | Piq | 4 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Fundación directa p/Retención Angular 15° - 30° | Piq | 4 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Fundación directa p/Retención Angular 30° - 60° | Piq | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Fundación directa p/Retención Angular 60° - 90° | Piq | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Fundación directa p/Retención Recta | Piq | 2 |  |  | 0 | 0
| 4.9 | Fundación directa p/Estructura Terminal | Piq | 2 |  |  | 0 | 0
5 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.2: OBRAS CIVILES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.3 Montajes LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S, S+1 y S+2) | Unidad | 57 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 8 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 57 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 14 |  |  | 0 | 0
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 14 |  |  | 0 | 0
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 14 |  |  | 0 | 0
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 852 |  |  | 0 | 0
6 |  | Interferencias con Líneas de Media Tensión (LMT) | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
7 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 14 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.3: MONTAJES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.4 Respuestos LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Repuestos estructuras |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | m | 2500 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | m | 1000 |  |  | 0 | 0
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 330 |  |  | 0 | 0
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  |  | 0 | 0
100
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-2 Construcción LAT 132 kV ET Mendoza Norte - ET Gral. Alvear |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3 Ampliación ET Gral. Alvear
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C-3.1 | Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear | 0 | 0 | 0
C-3.2 | Obras Civiles Ampliación ET Gral. Alvear | 0 | 0
C-3.3 | Montajes Ampliación ET Gral. Alvear | 0 | 0
C-3.4 | Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear | 0 | 0
Total OFERTA BÁSICA |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.1
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.1 Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Interruptores de 132 kV-'Interruptor uni-tripolar para líneas y acoplamiento de 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Seccionadores de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin de P.A.T.; de Transferencia contactos principales en línea horizontal para instalación en altura; 800 A | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; de Acople contactos principales en línea horizontal; 1.600 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Transformador de corriente de 132 kV para campos de Líneas. Relación: 400 – 800/1-1-1-1-1 A | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Transformador de tensión de 132 kV para campos de Líneas. Relación: 132:√3 / 0, 11:√3; 0,11:√3; 0,11:√3; 0,11:√3 kV | Unidad | 6 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Transformador de tensión de 132 kV para Servicio Auxiliares 100 kVA. Relación: 132:√3 / 0, 0,400:√3 kV | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
4 |  | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 132 kV-Descargador de sobretensiones para 132 kV (Acometida LAT 132 kV) | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
5 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Tableros de Protección y Control Acometidad DC | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Tableros de Protección nuevos campos 132 kV EDEMSA | Cjto. | 2 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero de Comunicaciones DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.4 | Tablero de SMEC DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.5 | Tablero de SOTR DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.3 | Tablero SS.AA. DC | Cjto. | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-3.1 Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear |  |  |  |  | TOTAL PARCIAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.2
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.2 Obras Civiles Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Cartel de Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Replanteo | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Canales, Cámaras y Cañeros-'Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | Global | 100% |  |  | 0 | 0
3 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones |  | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Construcción Kioskos DISTROCUYO | Global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Trabajos Complementarios |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.3
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.3 Montajes Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Ingenierías |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  |  | 0 | 0
2 |  | Malla de Puesta a Tierra |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada (incluye MO y Materiales) | m | 550 |  |  | 0 | 0
3 |  | Montaje de Equipos 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 | Interruptores de 132 kV | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
| 3.2 | Seccionadores de 132 kV | Unidad | 7 |  |  | 0 | 0
| 3.3 | Transformadores de tensión y corriente para 132 kV | Unidad | 15 |  |  | 0 | 0
| 3.4 | Descargadores de sobretensión de 132 kV | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Montaje de tableros de comunicaciones Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Montaje de tableros SMEC Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Montaje de tableros SOTR Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Montaje de tableros SS.AA. Kiosko DC | Global | 100% |  |  | 0 | 0
6 |  | Ensayos para puesta en servicio |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  |  | 0 | 0
7 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV | [5 empty] | SUB TOTAL | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-3.4 Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Interruptor Convencional 132 kV (Distribución) |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 3 |  |  | 0 | 0
| 1.6 | Bobinas de accionamiento De apertura | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de Cierre | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 1.8 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.9 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 1.10 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Motorreductor | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | Transformadores de Corriente de 132 kV | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
4 |  | Transformadores de Tensión de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Transformador de Tensión de 132 kV (de cada tipo) | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 3 |  |  | 0 | 0
5 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
6 |  | Baterias |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | Juego | 3 |  |  | 0 | 0
| 6.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 6.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | Juego | 3 |  |  | 0 | 0
| 6.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 Vcc | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Repuestos Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca. |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Interruptor tetrapolar automático 3x380/N-1000 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Juego de contactos fijos y móviles | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.3 | Juego contactos auxiliares | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.4 | Bobina de apertura 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.5 | Bobina de cierre 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.6 | Motor carga resorte 110 Vcc. | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.7 | Seccionador fusible bajo carga 250 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.8 | Seccionador fusible bajo carga 125 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.9 | Fusibles ACR mínimo tres de cada tipo calibre | Juego | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.10 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 7.11 | Transformador de corriente (uno por cadad tipo) | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 7.12 | Multimedidor | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
8 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 110 Vcc. |  |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 | Interruptor TM bipolar principal 160 A | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.2 | Interruptor bipolar 110 Vcc - 125 A | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
| 8.3 | Voltímetro 0-300 V para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.4 | Amperímetro 0-50 A con shunt | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 8.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
9 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares SACC 48 Vcc (Comunicaciones). |  |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 | Voltímetro 0-75 V para corriente continua | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.2 | Amperímetro 0-50 A con shunt por separado | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  |  | 0 | 0
| 9.4 | Interruptor termomagnético, uno de cada tipo | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
10 |  | Repuestos para el equipamiento en Sala RTU-Ampliación del Sistema de Control, Protecciones y Telecontrol ET Gral. Alvear 132 KV |  |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 | Un módulo Completo de cada tipo diferente del equipo Gateway G.500 del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 10.3 | Módulo de E/S de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
11 |  | Tableros de Baja Tensión |  |  |  |  | 0 | 0
| 11.1 | Tableros repartidores de cables: 15% de los bornes y accesorios instalados de cada tipo. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.2 | Tableros de relés auxiliares: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.3 | Tableros de mando: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 11.4 | Tableros de medición: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  |  | 0 | 0
12 |  | Sistema de Protecciones Eléctricas |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 12.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 12.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 100% |  |  | 0 | 0
| 12.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 100% |  |  | 0 | 0
13 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 132 KV-De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | Global | 1 |  |  | 0 | 0
14 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos. |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.1 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 14.2 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
15 |  | Canalizaciones-5% adicional de la cantidad total de tapas de canales de cables instaladas | Global | 1 |  |  | 0 | 0
C-3.4 Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4 Construcción LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
RESUMEN
Precios Ofertados |  | MONTOS
|  | Dólares | Pesos
C 2.1 | PROVISIONES | 0 | 0
C 2.2 | OBRAS CIVILES | 0 | 0
C 2.3 | MONTAJES | 0 | 0
C 2.4 | REPUESTOS | 0 | 0
Total Precios Ofertados |  | 0 | 0
| Firma y Aclaración | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO | REPRESENTANTE LEGAL

## C 4.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.1 Provisiones principales LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍíTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | MONTO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Tareas Preliminares-Ingeniería de detalle | Global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas: |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Unidad | 13 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Estructura tipo “S” Coplanar Vertical | Unidad | 202 |  |  | 0 | 0
| 2.3 | Estructura tipo “RA” Coplanar Vertical | Unidad | 27 |  |  | 0 | 0
| 2.4 | Estructura tipo “S” Triangular | Unidad | 173 |  |  | 0 | 0
| 2.5 | Estructura tipo “R” Triangular | Unidad | 13 |  |  | 0 | 0
| 2.6 | Estructura tipo “S” Triangular | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.7 | Estructura tipo “R” Triangular | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.8 | Estructura tipo “RA” Triangular | Unidad | 22 |  |  | 0 | 0
| 2.9 | Estructura tipo “SA” Triangular | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.10 | Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Unidad | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.11 | Estructura tipo “SA” Coplanar Vertical | Unidad | 2 |  |  | 0 | 0
3 |  | Provisión (bobinas de 2500 mts) Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas: | km | 241.02 |  |  | 0 | 0
4 |  | Provisión Cable de Guardia OPGW |  | 80340 |  |  | 0 | 0
5 |  | Aisladores según Especificación Técnica |  |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 | Provisión aisladores poliméricos tipo line-post | Unidad | 1137 |  |  | 0 | 0
| 5.2 | Provisión aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 10164 |  |  | 0 | 0
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica, |  |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 462 |  |  | 0 | 0
| 6.2 | Amortiguadores | Unidad | 900 |  |  | 0 | 0
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 | Suspensión | Unidad | 379 |  |  | 0 | 0
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 77 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.1: PROVISIONES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 4.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.2 Obras Civiles LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 1 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 150 |  |  | 0 | 0
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle: |  |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Piq | 13 |  |  | 0 | 0
| 4.2 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Coplanar Vertical | Piq | 202 |  |  | 0 | 0
| 4.3 | Funcación directa p/Estructura tipo “RA” Coplanar Vertical | Piq | 27 |  |  | 0 | 0
| 4.4 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Triangular | Piq | 173 |  |  | 0 | 0
| 4.5 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Triangular | Piq | 13 |  |  | 0 | 0
| 4.6 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Triangular | Piq | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.7 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Triangular | Piq | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.8 | Funcación directa p/Estructura tipo “RA” Triangular | Piq | 22 |  |  | 0 | 0
| 4.9 | Funcación directa p/Estructura tipo “SA” Triangular | Piq | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.10 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Piq | 1 |  |  | 0 | 0
| 4.11 | Funcación directa p/Estructura tipo “SA” Coplanar Vertical | Piq | 2 |  |  | 0 | 0
5 |  | Varios | Global | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.2: OBRAS CIVILES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 4.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.3 Montajes LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S y SA) | Unidad | 379 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 28 |  |  | 0 | 0
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 49 |  |  | 0 | 0
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 379 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 77 |  |  | 0 | 0
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 78 |  |  | 0 | 0
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 78 |  |  | 0 | 0
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 900 |  |  | 0 | 0
6 |  | Interferencias con Líneas de Media Tensión (LMT) | Unidad | 5 |  |  | 0 | 0
7 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 780 |  |  | 0 | 0
8 |  | Varios | Global | 1 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SUB-TOTAL C 2.3: MONTAJES | [6 empty] | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 4.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.4 Respuestos LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | PRECIO TOTAL
DESCRIPCIÓN
[5 empty] | Dólares | Pesos | Dólares | Pesos
1 |  | Repuestos estructuras |  |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 | Estructura tipo "S" | Unidad | 10 |  |  | 0 | 0
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 3 |  |  | 0 | 0
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia |  |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | m | 5000 |  |  | 0 | 0
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | m | 2000 |  |  | 0 | 0
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Global | 100% |  |  | 0 | 0
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  |  | 0 | 0
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
C-2 Construcción LAT 132 kV ET Mendoza Norte - ET Gral. Alvear |  |  |  |  | SUB TOTAL |  | 0 | 0
Las cantidades son meramente orientativas, las mismas deben coincidir con lo presentado en la Oferta Técnica
El Oferente deberá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles en consonacia con lo descripto en la Oferta Técnica.
|  |  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  |  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL