## CARÁTULA
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL
GOBIERNO DE MENDOZA
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
OFERTA TÉCNICA

## INDICE
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
ÍNDICE
N° de Formulario | Formulario (según nomenclador Excel) | Contenido del Formulario
Formulario 1 | C-1.1 | C-1.1 Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 2 | C-1.2 | C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 3 | C-1.3 | C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 4 | C-1.4 | C-1.4 Repuestos ET PI San Rafael 132 kV
Formulario 5 | C-2.1 | C-2.1 Provisiones principales LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 6 | C-2.2 | C-2.2 Obras Civiles LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 7 | C-2.3 | C-2.3 Montajes LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 8 | C-2.4 | C-2.4 Respuestos LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
Formulario 9 | C-3.1 | C-3.1 Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 10 | C-3.2 | C-3.2 Obras Civiles Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 11 | C-3.3 | C-3.3 Montajes Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 12 | C-3.4 | C-3.4 Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear
Formulario 13 | C-4.1 | C-4.1 Provisiones principales LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 14 | C-4.2 | C-4.2 Obras Civiles LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 15 | C-4.3 | C-4.3 Montajes LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
Formulario 16 | C-4.4 | C-4.4 Respuestos LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV

## C 1.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.1 Provisiones Principales ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Estudios Eléctricos-Estudios Eléctricos según Sección B del Tomo I | Global | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Suministro de Equipos de playa 132 kV
| 2.1 | Interruptor tripolar 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 800 A | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 1.600 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con P.A.T.; 800 A | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Seccionador unipolar para P.A.T. de Barras A-B | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Transformadores de Corriente 132 kV | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 2.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.9 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.10 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 9 |  | No presenta cantidad
| 2.11 | Aislador soporte de conexiones para 132 kV | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad | Vasile | ARTRANS
3 |  | Suministro transformador TR01 132/34,5/13,8 kV - 60/30/30 MVA | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad | 3875000 | 2945450
4 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas
| 4.1 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 01 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 02 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 03 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 04 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Tablero de Protección, Control y Medición para el campo 05 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Tablero de Protección de Barras | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.7 | Un Sistema de Medición Sincrofasorial (PMU) | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Equipos de Control y Protecciones de Servicios Auxiliares Generales de CA y CC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
5 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad | Vasile | ARTRANS
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad | 27000 | 18500
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad | 67000 | 67740
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Suministro de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores de Cables, de SSAA de Playa (MK), RAT y Marcha en paralelo de Autotransformadores, etc. | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Suministro del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Suministro Sistema de Supervisión, Protección y Control del transformador TR1 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
9 |  | Suministro del Sistema Telefónico para la E.T. PI San Rafael | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Suministro del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Suministro de Equipos de Media Tensión 13,2 kV
| 11.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Transformador de TR1 y Medición | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Celda de Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 11.4 | Celda de Media Tensión para Alimentadores distribución | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 11.5 | Cable Media Tensión Trafo/Celdas/SSAA/Reactor | mts | 1200 |  | No presenta cantidad
12 |  | Suministro de Armario de telecomunicaciones TCOM
| 12.1 | TCOM ET PI San Rafael | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.2 | TCOM ET Gral Alvear | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.3 | TCOM ET San Rafael | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.4 | TCOM ET Nihuil IV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
13 |  | Adaptación/adecuación Tableros de protección y control
| 13.1 | TCOM ET San Rafael | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 13.2 | TCOM ET Nihuil IV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
14 |  | Varios
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO
Note on C47: MAURICIO MORALES: 4.1 TOMO III SECCIÓN A2
Note on C49: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN A4
Note on C51: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C3
Note on C53: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C4
Note on C55: MAURICIO MORALES: TOMO II SECCIÓN C2

## C 1.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.2 Obras Civiles ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General
| 1.1 | Estudio de suelos (10 sondeos) | Unidad | 10 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Cartel de Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | m² | 22000 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Replanteo y nivelación | m² | 22000 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Construcción Zanja de Guardia | m | 600 |  | No presenta cantidad
2 |  | Construcción de Cerco Perimetral y Portones de Ingreso
| 2.1 | Cerco (incluido excavaciones, fundación de postes y puntales, murete inferior, postes, alambres, accesorios, tejido y puesta a tierra) | m | 600 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Provisión, colocación y puesta a tierra de portones para acceso | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Alambrado rural exterior (700 mts alambrado tipico 5 hilos + tranquera) | m | 720 |  | No presenta cantidad
3 |  | Construcción de Acceso y Caminos Interiores
| 3.1 | Apertura de caja, Sub base y base | m² | 1500 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Pavimentos de hormigón y Alcantarillas | m² | 1500 |  | No presenta cantidad
4 |  | Canales, Cámaras y Cañeros
| 4.1 | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | m | 400 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Construcción de canales de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) 80 mts | m | 80 |  | No presenta cantidad
5 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones
| 5.1 | Bases soportes de equipos de playa | m³ | 90 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Bases de pórticos de barras y de antenas | m³ | 57.1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Bases de columnas de iluminación vial | m³ | 25 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Base de autotransformador de potencia | m³ | 40 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Base de TSSAA | m³ | 1.5 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Base de Reactor de Neutro | m³ | 2 |  | No presenta cantidad
6 |  | Construcción de Cisterna y Separador de Aceite | m³ | 12 |  | No presenta cantidad
7 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa
| 7.1 | Provision de pórticos tipo 1 de 132 kV (H=18 m) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Montaje de pórticos tipo 1 de 132 kV (H=18 m) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Provision de pórticos de barras de 132 kV (H=10,8 m) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Montaje de pórticos de barras de 132 kV (H=10,8 m) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.5 | Provisión de soportes de equipos | Unidad | 90 |  | No presenta cantidad
| 7.6 | Montaje de soportes de equipos | Unidad | 90 |  | No presenta cantidad
8 |  | Construcción del Sistema de Desagües Pluviales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
9 |  | Construcción Edificio de Comando y sala de Celdas
| 9.1 | Excavaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Fundaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.3 | Estructuras de Hormigón Armado | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.4 | Albañilería y Aislaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.5 | Revoques y Revestimientos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.7 | Cielorrasos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.8 | Pinturas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.9 | Instalaciones sanitarias | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.10 | Instalación eléctrica | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.11 | Carpinterías | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.12 | Cubierta de Techos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.13 | Terminaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
10 |  | Construcción de Cocheras semitechadas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
11 |  | Trabajos Complementarios
| 11.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
12 |  | Muro perimetral ET (incluye portones y PAT) | mts | 600 |  | No presenta cantidad
13 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 1.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.3 Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Ingenierías
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Malla de Puesta a Tierra
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de PAT | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Montaje de Equipos de playa 132 kV
| 3.1 | Interruptor tripolar 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 800 A | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Seccionador tripolar fila india sin P.A.T.; 1.600 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con P.A.T.; 800 A | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 3.5 | Seccionador unipolar para P.A.T. de Barras A-B | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.6 | Transformadores de Corriente 132 kV | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 3.7 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 3.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 3.9 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 3.10 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 9 |  | No presenta cantidad
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
5 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Montaje de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores ce Cables, de SSAA de Playa (MK) RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Montaje de Sistemas de Comunicaciones
| 7.1 | Montaje TCOM ET PI San Rafael | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Montaje TCOM ET Gral Alvear | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Montaje TCOM ET San Rafael | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Montaje TCOM ET Nihuil IV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Montaje del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
9 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Transformador TR1 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
12 |  | Adecuaciones Sistema DAD/DAG Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
13 |  | Montaje del Sistema Telefónico para la ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Montaje del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET PI San Rafael 132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Montaje de Equipos de Media Tensión 13,2 kV
| 15.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.3 | Celda Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.4 | Celda Media Tensión para para Alimentadores distribución | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
17 |  | Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV)-Tendido, ensayos y terminación | m | 1200 |  | No presenta cantidad
18 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios
| 18.1 | Provisión y Montaje de Conductores desnudos de potencia para antenas, barras y conexiones, Cables de guardia, Caños de cobre, Cadenas de aisladores, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la Playa de 220 kV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 18.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 18.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 18.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 18.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
19 |  | Montaje Transformador TR01 132/34,5/13,8 kV - 30/30/20 MVA | Global | 1 |  | No presenta cantidad
20 |  | Sistema de Iluminación Exterior
| 20.1 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación general de la Playa de maniobras | Global | 20 |  | No presenta cantidad
| 20.2 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Caminos y zona de Edificio | Global | 10 |  | No presenta cantidad
| 20.3 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Emergencia de la Playa de maniobras | Global | 30 |  | No presenta cantidad
| 20.4 | Suministro y montaje del Sistema de Balizas de señalamiento aéreo | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 20.5 | Suministro y montaje del Tablero General de Iluminación (TGI) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
21 |  | Suministro y Montaje de Cajas de Tomacorrientes exteriores | Global | 10 |  | No presenta cantidad
22 |  | Suministro y Montaje del Sistema de Detección y Extinción de Incendios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
23 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | Global | 100% |  | No presenta cantidad
24 |  | Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación
| 24.1 | Suministro para las Acometidas de las Líneas Aéreas de 132 kV a la Estación | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 24.2 | Ejecución de las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  | No presenta cantidad
25 |  | Ensayos para puesta en servicio
| 25.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 25.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 25.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
26 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
27 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 1.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-1.4 Repuestos ET PI San Rafael 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Interruptores de 132 kV
| 1.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Armario de accionamiento para un polo y armario de control | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Juego de juntas para un polo | Cjto. | 10 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Elementos de accionamiento (entre armario de accionamiento y contacto móvil) | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.7 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.8 | Motor de accionamiento | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.9 | Gas SF6 | Unidad | 30 |  | No presenta cantidad
| 1.10 | Detector de pérdidas de SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV (Ítem 2.1)
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
3 |  | Seccionadores Tripolares Polos Paralelos con Cuchillas de Puesta a Tierra de 132 kV (Ítem 2.2)
| 3.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
4 |  | Seccionadores Unipolares de Puesta a Tierra de 132 kV (Ítem 2. 3)
| 4.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Juego de contactos de potencia unipolar | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
5 |  | Aisladores soporte de 132 kV | Unidad | 1
6 |  | Transformadores de Corriente de 132 kV
| 6.1 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.1 | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.2 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Transformador de Corriente de 132 kV del tipo 3.3 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Transformadores de Tensión de 132 kV
| 7.1 | Transformador de Tensión de 132 kV del tipo 3.4 | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Transformador de Tensión de 132 kV del tipo 3.5 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV
| 8.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 8.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
9 |  | Baterías y Cargadores
| 9.1 | Baterías 110 Vcc -Vaso Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Baterías 110 Vcc-Juego Fusible Batería | Cjto. | 6 |  | No presenta cantidad
| 9.3 | Baterías 48 Vcc -Vaso Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 9.4 | Baterías 48 Vcc-Juego Fusible Batería | Cjto. | 6 |  | No presenta cantidad
| 9.5 | Baterías 48 Vcc-Fuente Convertidora de 220 a 48 V | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.6 | Cargadores de 110 Vcc-Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 9.7 | Cargadores de 110 Vcc-Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 9.8 | Cargadores de 110 Vcc-Contactor de CC de cada tipo | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 9.9 | Cargadores de 110 Vcc-Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 9.10 | Cargadores de 48 Vcc-Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 9.11 | Cargadores de 48 Vcc-Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 9.12 | Cargadores de 48 Vcc-Contactor de CC de cada tipo | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 9.13 | Cargadores de 48 Vcc-Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
10 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos.
| 10.1 | Juego completo de repuestos para los Sistemas y Equipos de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control, Protecciones y Automatismos integrantes de la provisión | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.2 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.3 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Transformador de Servicios Auxiliares
| 11.1 | Aisladores de cada tipo para transformador, completos con sus empaquetaduras y accesorios necesarios. | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Aparatos de control, señalización, alarma y medición local para cada tipo utilizado | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
12 |  | Reactor M.T. formador de neutro
| 12.1 | Porcelana de aislador pasante por cada tensión o neutro | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.2 | Juego completo de juntas de todos los tipos incluidos en la máquina | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
13 |  | Sistema de Control de Transformador de Potencia-Lote de repuestos recomendado por el fabricante | Global | 100% |  | No presenta cantidad
14 |  | Celdas de MT y Equipamientos Accesorios.
| 14.1 | Un Transformador de tensión monofásico de cada tipo y tensión); | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.2 | Unidad de detección de arco interno. El suministro deberá incluir el Sensor de arco interno | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.3 | Interruptor de MT completo de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.4 | Bobina de apertura interruptor, para de cada tipo y tensión de interruptor de M.T. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.5 | Bobina de cierre interruptor de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.6 | Motor de accionamiento de cada tipo y tensión; | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.7 | Transformador de corriente monofásico de cada tipo y tensión. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia. (1)
| 15.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.3 | Correas de cada tipo. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.5 | Del Tablero de Mando-Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.6 | Del Tablero de Mando-Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Cjto. | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.7 | Del Tablero de Mando-Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Cjto. | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.8 | Del Tablero de Mando-Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.9 | Del Tablero de Mando-Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.10 | Del Tablero de Mando-Sistema de control automático. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 15.11 | Del Tablero de Mando-Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 2.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.1 Provisiones principales LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Tareas Preliminares-Ingeniería de detalle | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas:
| 2.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 40 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Estructura tipo SV doble terna "S+4" | Unidad | 9 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Retención Angular 0° - 15° | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Retención Angular 15° - 30° | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Retención Angular 30° - 60° | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Retención Angular 60° - 90° | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.8 | Retención Recta | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.9 | Terminal | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
3 |  | Provisión de conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas: | m | 14000 |  | No presenta cantidad
4 |  | Provisión de Cable de Guardia OPGW | m | 14000 |  | No presenta cantidad
5 |  | Provisión Aisladores tipo U 120 BS porcelana según Especificación Técnica: | Unidad | 11226 |  | No presenta cantidad
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica,
| 6.1 | Conjuntos de suspensión simple “V” (SSI) | Unidad | 684 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Conjuntos de suspensión doble “II” (SDI) | Unidad | 0 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 132 |  | No presenta cantidad
| 6.5 | Amortiguadores | Unidad | 852 |  | No presenta cantidad
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos
| 7.1 | Suspensión Autosoportada "S" | Unidad | 57 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
8 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 2.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.2 Obras Civiles LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle:
| 4.1 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S" | Piq | 40 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Piq | 8 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Fundación directa p/Estructura tipo SV doble terna "S+4" | Piq | 9 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Fundación directa p/Retención Angular 0° - 15° | Piq | 4 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Fundación directa p/Retención Angular 15° - 30° | Piq | 4 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Fundación directa p/Retención Angular 30° - 60° | Piq | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.7 | Fundación directa p/Retención Angular 60° - 90° | Piq | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Fundación directa p/Retención Recta | Piq | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.9 | Fundación directa p/Estructura Terminal | Piq | 2 |  | No presenta cantidad
5 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 2.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.3 Montajes LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S, S+1 y S+2) | Unidad | 57 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 57 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 14 |  | No presenta cantidad
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 14 |  | No presenta cantidad
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 14 |  | No presenta cantidad
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 852 |  | No presenta cantidad
6 |  | Interferencias con Líneas de Media Tensión (LMT) | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
7 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 14 |  | No presenta cantidad
8 |  | Varios | Global | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 2.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-2.4 Respuestos LAT DT 132 KV LAT NHIV/ETSR A ET PISR
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Repuestos estructuras
| 1.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | m | 2500 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | m | 1000 |  | No presenta cantidad
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 330 |  | No presenta cantidad
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  | No presenta cantidad
100
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
6 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 3.1
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.1 Provisiones principales Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Interruptores de 132 kV-'Interruptor uni-tripolar para líneas y acoplamiento de 132 kV, 3.150 A, 40 kA, recierre RUT | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Seccionadores de 132 kV |  |  |  | No presenta cantidad
| 2.1 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin de P.A.T.; de Transferencia contactos principales en línea horizontal para instalación en altura; 800 A | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Seccionador tripolar de polos paralelos sin cuchillas de P.A.T.; de Acople contactos principales en línea horizontal; 1.600 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Seccionador tripolar de polos paralelos con cuchillas de P.A.T.; contactos principales en línea horizontal; 800 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
3 |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y CORRIENTE PARA 132 kV
| 3.1 | Transformador de corriente de 132 kV para campos de Líneas. Relación: 400 – 800/1-1-1-1-1 A | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Transformador de tensión de 132 kV para campos de Líneas. Relación: 132:√3 / 0, 11:√3; 0,11:√3; 0,11:√3; 0,11:√3 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Transformador de tensión de 132 kV para Servicio Auxiliares 100 kVA. Relación: 132:√3 / 0, 0,400:√3 kV | Unidad | 3 |  | No presenta cantidad
4 |  | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE 132 kV-Descargador de sobretensiones para 132 kV (Acometida LAT 132 kV) | Unidad | 3 |  | No presenta cantidad
5 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas |  |  |  | No presenta cantidad
| 5.1 | Tableros de Protección y Control Acometidad DC | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Tableros de Protección nuevos campos 132 kV EDEMSA | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero de Comunicaciones DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Tablero de SMEC DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Tablero de SOTR DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero SS.AA. DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 3.2
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.2 Obras Civiles Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General
| 1.1 | Cartel de Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Replanteo | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Canales, Cámaras y Cañeros-'Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones |  | 100% |  | No presenta cantidad
4 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa
| 4.1 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Construcción Kioskos DISTROCUYO | Global | 100% |  | No presenta cantidad
6 |  | Trabajos Complementarios
| 6.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
7 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 3.3
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-3.3 Montajes Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Ingenierías
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Malla de Puesta a Tierra
| 2.1 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada (incluye MO y Materiales) | m | 550 |  | No presenta cantidad
3 |  | Montaje de Equipos 132 kV
| 3.1 | Interruptores de 132 kV | Unidad | 3 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Seccionadores de 132 kV | Unidad | 7 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Transformadores de tensión y corriente para 132 kV | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Descargadores de sobretensión de 132 kV | Unidad | 3 |  | No presenta cantidad
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad
| 4.1 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Montaje de tableros de comunicaciones Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Montaje de tableros SMEC Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Montaje de tableros SOTR Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Montaje de tableros SS.AA. Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
6 |  | Ensayos para puesta en servicio
| 6.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
7 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
8 |  | Varios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 3.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
C-3.4 Respuestos Ampliación ET Gral. Alvear
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Interruptor Convencional 132 kV (Distribución)
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 3 |  | No presenta cantidad
| 1.6 | Bobinas de accionamiento De apertura | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de Cierre | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.8 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.9 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.10 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Motorreductor | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
3 |  | Transformadores de Corriente de 132 kV | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
4 |  | Transformadores de Tensión de 132 kV
| 4.1 | Transformador de Tensión de 132 kV (de cada tipo) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 3 |  | No presenta cantidad
5 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV
| 5.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Baterias
| 6.1 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | Juego | 3 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 6.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | Juego | 3 |  | No presenta cantidad
| 6.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Repuestos Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca.
| 7.1 | Interruptor tetrapolar automático 3x380/N-1000 A | Unidad | 2
| 7.2 | Juego de contactos fijos y móviles | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Juego contactos auxiliares | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Bobina de apertura 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.5 | Bobina de cierre 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.6 | Motor carga resorte 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.7 | Seccionador fusible bajo carga 250 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.8 | Seccionador fusible bajo carga 125 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.9 | Fusibles ACR mínimo tres de cada tipo calibre | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.10 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.11 | Transformador de corriente (uno por cadad tipo) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.12 | Multimedidor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 110 Vcc.
| 8.1 | Interruptor TM bipolar principal 160 A | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.2 | Interruptor bipolar 110 Vcc - 125 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 8.3 | Voltímetro 0-300 V para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.4 | Amperímetro 0-50 A con shunt | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
9 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares SACC 48 Vcc (Comunicaciones).
| 9.1 | Voltímetro 0-75 V para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Amperímetro 0-50 A con shunt por separado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.4 | Interruptor termomagnético, uno de cada tipo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Repuestos para el equipamiento en Sala RTU-Ampliación del Sistema de Control, Protecciones y Telecontrol ET Gral. Alvear 132 KV
| 10.1 | Un módulo Completo de cada tipo diferente del equipo Gateway G.500 del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.3 | Módulo de E/S de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Tableros de Baja Tensión
| 11.1 | Tableros repartidores de cables: 15% de los bornes y accesorios instalados de cada tipo. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Tableros de relés auxiliares: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Tableros de mando: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.4 | Tableros de medición: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  | No presenta cantidad
12 |  | Sistema de Protecciones Eléctricas
| 12.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 12.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 12.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 12.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
13 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 132 KV-De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
14 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos.
| 14.1 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.2 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Canalizaciones-5% adicional de la cantidad total de tapas de canales de cables instaladas | Global | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 4.1
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.1 Provisiones principales LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Tareas Preliminares-Ingeniería de detalle | Global | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas:
| 2.1 | Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Unidad | 13 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Estructura tipo “S” Coplanar Vertical | Unidad | 202 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Estructura tipo “RA” Coplanar Vertical | Unidad | 27 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Estructura tipo “S” Triangular | Unidad | 173 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Estructura tipo “R” Triangular | Unidad | 13 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Estructura tipo “S” Triangular | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Estructura tipo “R” Triangular | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.8 | Estructura tipo “RA” Triangular | Unidad | 22 |  | No presenta cantidad
| 2.9 | Estructura tipo “SA” Triangular | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.10 | Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.11 | Estructura tipo “SA” Coplanar Vertical | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
3 |  | Provisión (bobinas de 2500 mts) Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas: | km | 241.02 |  | No presenta cantidad
4 |  | Provisión Cable de Guardia OPGW |  | 80340 |  | No presenta cantidad
5 |  | Aisladores según Especificación Técnica
| 5.1 | Provisión aisladores poliméricos tipo line-post | Unidad | 1137 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Provisión aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 10164 |  | No presenta cantidad
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica,
| 6.1 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 462 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Amortiguadores | Unidad | 900 |  | No presenta cantidad
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos
| 7.1 | Suspensión | Unidad | 379 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 77 |  | No presenta cantidad
8 |  | Varios | Global | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 4.2
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.2 Obras Civiles LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 1 |  | No presenta cantidad
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 150 |  | No presenta cantidad
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle:
| 4.1 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Piq | 13 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Coplanar Vertical | Piq | 202 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Funcación directa p/Estructura tipo “RA” Coplanar Vertical | Piq | 27 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Triangular | Piq | 173 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Triangular | Piq | 13 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Funcación directa p/Estructura tipo “S” Triangular | Piq | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.7 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Triangular | Piq | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Funcación directa p/Estructura tipo “RA” Triangular | Piq | 22 |  | No presenta cantidad
| 4.9 | Funcación directa p/Estructura tipo “SA” Triangular | Piq | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.10 | Funcación directa p/Estructura tipo “R” Coplanar Vertical | Piq | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.11 | Funcación directa p/Estructura tipo “SA” Coplanar Vertical | Piq | 2 |  | No presenta cantidad
5 |  | Varios | Global | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 4.3
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.3 Montajes LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S y SA) | Unidad | 379 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 28 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 49 |  | No presenta cantidad
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 379 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 77 |  | No presenta cantidad
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 78 |  | No presenta cantidad
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 78 |  | No presenta cantidad
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 900 |  | No presenta cantidad
6 |  | Interferencias con Líneas de Media Tensión (LMT) | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
7 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 780 |  | No presenta cantidad
8 |  | Varios
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO

## C 4.4
MEJORAMIENTO DE LA RED DE AT (132 KV) DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DEPARTAMENTOS DE SAN RAFAEL Y GENERAL ALVEAR
C-4.4 Respuestos LAT PISR - G.ALVEAR 132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
1 |  | Repuestos estructuras
| 1.1 | Estructura tipo "S" | Unidad | 10 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 3 |  | No presenta cantidad
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | m | 5000 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | m | 2000 |  | No presenta cantidad
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Global | 100% |  | No presenta cantidad
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  | REPRESENTANTE ECONÓMICO