## CARÁTULA
GOBIERNO DE MENDOZA
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
OFERTA TÉCNICA

## INDICE
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
ÍNDICE
N° de Formulario | Formulario (según nomenclador Excel) | Contenido del Formulario
Formulario 3 | C-1.1 | Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 4 | C-1.2 | Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 5 | C-1.3 | Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 6 | C-1.4 | Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV
Formulario 8 | C-2.1 | Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 9 | C-2.2 | Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 10 | C-2.3 | Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 11 | C-2.4 | Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
Formulario 13 | C-3.1 | Provisiones principales Ampliación ET Las Heras
Formulario 14 | C-3.2 | Obras Civiles Ampliación ET Las Heras
Formulario 15 | C-3.3 | Montajes Ampliación ET Las Heras
Formulario 16 | C-3.4 | Respuestos Ampliación ET Las Heras

## Hoja1 (hidden)
Las cantidades son meramente orientativas, quedando a criterio del Oferente la cantidad exacta a ofertar.
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
(1) Material critico sobre la cual se certificará un 30% contra la orden de compra 30 dias F.F, 60% contra la entrega en obra y 10% montado en obra con ensayo SAT aprobados. Los mismos están sujetos a las multas por el incumpliento del plan de trabajo prevista en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.4.
(2) Material critico, cuya certificacion se ajustara a lo especificado al articulo 12 del pliego : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA ADQUISICIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR 220/138/13,8 kV - 150/150/55 MVA. Quedando sujeto a las multas por el incumpliento del plan de trabajo previstas en PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES LEGALES X.1.4.

## C 1.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Provisiones Principales ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Estudios Eléctricos-Estudios Eléctricos según Sección B del Tomo I | Global | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Suministro de Equipos de 220 kV y 132 kV
| 2.1 | Interruptor-Convencional (CB) tripolar 220 kV, 3150 A, 15 GVA, Recierre RUT | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV (Salida LAT) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Seccionador Unipolar tipo Pantógrafo 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Seccionador Tripolar 220 kV (planta) | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV (Barras) | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Transformadores de Tensión 220 kV | Unidad | 18 |  | No presenta cantidad
| 2.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 220 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.9 | Transformadores de Corriente de 220 kV (5 núcleos) | Unidad | 36 |  | No presenta cantidad
| 2.10 | Transformadores de Corriente de 220 kV (4 núcleos) | Unidad | 0 |  | No presenta cantidad
| 2.11 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 2.12 | Aisladores soporte 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 2.13 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.14 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 10 |  | No presenta cantidad
| 2.15 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Polos Paralelos con cuchilla P.A.T. | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.16 | Seccionador Unipolar 132 kV disposición Polos Paralelos P.A.T. Barras | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.17 | Transformadores de corriente de 132 kV Relacion 1200-600/1-1-1-1 A | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 2.18 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 18 |  | No presenta cantidad
| 2.19 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.20 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.21 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 9 |  | No presenta cantidad
3 |  | Suministro Autotransformador ATR 01 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
4 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas
| 4.1 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Tramo Central | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida ATR 01 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida LAT 220 kV a El Quemado | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Tramo Central | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Tableros de Protección y Control del Vano 03-04 - Salida LAT 220 kV a C.de Piedra | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Tableros de Protección y Control del Vano 01-02 - Salida ATR 01 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Un Tablero de Protección Diferencial de Barras 220 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.9 | Un Sistema de Medición Sincrofasorial (PMU) | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.10 | Equipos de Control y Protecciones de Celdas 13,2 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.11 | Equipos de Control y Protecciones de Servicios Auxiliares Generales de CA y CC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.12 | Tableros de Protección y Control Salida LAT 132 kV a Las Heras (x2) | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.13 | Un Tablero de Protección Diferencial de Barras 132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
5 |  | Suministro de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Suministro de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores de Cables, de SSAA de Playa (MK), RAT y Marcha en paralelo de Autotransformadores, etc. | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Suministro del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Suministro del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 y ATR 02 | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
9 |  | Suministro del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) ET Mendoza Norte - ET Las Heras | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Suministros para las Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. C. de Piedra, E.T. El Quemado, E.T. San Juan y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Suministro del Sistema Telefónico para la E.T. Mendoza Norte | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
12 |  | Suministros para la Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
13 |  | Suministro del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
14 |  | Suministro de Equipos de Media Tensión 13,2 kV
| 14.1 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.2 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.3 | Celda de Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.4 | Cable Media Tensión Trafo/Celdas/SSAA/Reactor | m | 1200 |  | No presenta cantidad
15 |  | Suministro de Armario de telecomunicaciones TCOM
| 15.1 | TCOM ET Mendoza Norte | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.2 | TCOM ET Cruz de Piedra | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.3 | TCOM El Quemado | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.4 | TCOM ET Las Heras | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
16 |  | Adaptación/adecuación Tableros de protección y control
| 16.1 | TPC ET La Heras | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 16.2 | TPC ET Cruz de Piedra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 16.3 | TPC ET El Quemado | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL
Note on C61: MAURICIO MORALES: 4.1.6 TOMO II SECCION C2
Note on C63: MAURICIO MORALES: 4.1 TOMO III SECCIÓN A2
Note on C65: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN A4
Note on C67: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN B
Note on C69: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN B
Note on C71: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C3
Note on C73: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C3
Note on C75: MAURICIO MORALES: TOMO III SECCIÓN C4
Note on C77: MAURICIO MORALES: TOMO II SECCIÓN C2

## C 1.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Obras Civiles ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General
| 1.1 | Estudio de suelos (10 sondeos) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Cartel de Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Replanteo y nivelación | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Construcción Zanja de Guardia | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Construcción de Cerco Perimetral y Portones de Ingreso
| 2.1 | Cerco (incluido excavaciones, fundación de postes y puntales, murete inferior, postes, alambres, accesorios, tejido y puesta a tierra) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Provisión, colocación y puesta a tierra de portones para acceso | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Construcción de Acceso y Caminos Interiores
| 3.1 | Apertura de caja, Sub base y base | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Pavimentos de hormigón y Alcantarillas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Camino de Acceso 960 mts x 7,0 m de ancho | Global | 100% |  | No presenta cantidad
4 |  | Canales, Cámaras y Cañeros
| 4.1 | Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 220 y 132 kV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Construcción de canales de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV) 150 mts | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones
| 5.1 | Bases soportes de equipos de playa | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Bases de pórticos de barras y de antenas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Bases de columnas de iluminación vial | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Base de autotransformador de potencia | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Base de TSSAA x 2 | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Base de Reactor de Neutro x 2 | Global | 100% |  | No presenta cantidad
6 |  | Construcción de Cisterna y Separador de Aceite | Global | 100% |  | No presenta cantidad
7 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa
| 7.1 | Provision de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Montaje de pórticos tipo 1 de 220 kV (H=21 m) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Provision de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Montaje de pórticos de barras de 220 kV (H=13,5 m) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 7.5 | Provision de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.6 | Montaje de pórtico s/Autotransformador 220/138/13,2 kV (H=16,5 m) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.7 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 7.8 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 7.9 | Provision de pórticos 132 kV (H=14 m) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 7.10 | Montaje de pórticos 132 kV (H=14 m) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
8 |  | Construcción del Sistema de Desagües Pluviales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
9 |  | Construcción Edificio de Comando y sala de Celdas
| 9.1 | Excavaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Fundaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.3 | Estructuras de Hormigón Armado | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.4 | Albañilería y Aislaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.5 | Revoques y Revestimientos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.7 | Cielorrasos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.8 | Pinturas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.9 | Instalaciones sanitarias | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.10 | Instalación eléctrica | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.11 | Carpinterías | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.12 | Cubierta de Techos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 9.13 | Terminaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
10 |  | Construcción de Cocheras semitechadas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
11 |  | Trabajos Complementarios
| 11.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
12 |  | Alambrado rural parcela (3530 mts alambrado tipico 5 hilos + tranquera) | m | 3530 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Provisiones Complementarias y Obras Electromecánicas ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Ingenierías
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Malla de Puesta a Tierra
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de PAT | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Montaje de Equipos de 220 kV y 132 kV
| 3.1 | Interruptor-Convencional (CB) tripolar 220 kV, 3150 A, 15 GVA, Recierre RUT | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Descargador de Sobretensión 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Seccionador Tripolar con PAT 220 kV (Salida LAT) | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Seccionador Unipolar tipo Pantógrafo 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 3.5 | Seccionador Tripolar 220 kV (planta) | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 3.6 | Seccionador Unipolar de PAT 220 kV (Barras) | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.7 | Transformadores de tensión 220 kV y sus Cajas de Conjunción | Unidad | 18 |  | No presenta cantidad
| 3.8 | Transformadores de corriente 220 kV y sus Cajas de Conjunción | Unidad | 36 |  | No presenta cantidad
| 3.9 | Aisladores soporte 220 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 3.10 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 3.11 | Transformadores de corriente de 132 kV y su caja de Conjuncioón | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
| 3.12 | Transformadores de tensión 132 kV y su caja de Conjunción | Unidad | 18 |  | No presenta cantidad
| 3.13 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas | Unidad | 11 |  | No presenta cantidad
5 |  | Montaje de Tableros y Equipos de Servicios Auxiliares
| 5.1 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Alterna 380/220 V (TGSACA) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 220 V (TGSACC) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Tablero General de Servicios Auxiliares de Corriente Continua 48 V (TGSACOM) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Reactor de neutro 19000 KVA | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Grupo Electrógeno de emergencia | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.8 | Cargadores duales de baterías de 220 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.9 | Batería de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.10 | Cargador doble de baterías de 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Montaje de Tableros de Comando, Medición, Relés auxiliares, Sincronización, Interfase de Telecontrol, Repartidores ce Cables, de SSAA de Playa (MK) RAT y Marcha en paralelo de Autotransformador, etc. | Cjto. | 10 |  | No presenta cantidad
7 |  | Montaje de Sistemas de Comunicaciones
| 7.1 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. Cruz de Piedra: Montaje tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. El Quemado: Montaje de tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | En E.T. Mza Norte enlace con E.T. Las Heras: Montaje de tableros de comunicaciones | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Montaje del Sistema de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control Local y Telecontrol | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
9 |  | Montaje del Sistema de Supervisión, Protección y Control del Autotransformador ATR 01 | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Montaje del Sistema de Automatismo de Desconexión Automático de Demanda (DAD) y de Generación (DAG) | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Adecuaciones Sistema DAD/DAG E.T. Cruz de Piedra y Centro Regional de Automatismos de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
12 |  | Montaje del Sistema Telefónico para la E.T. Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
13 |  | Readecuación de Centrales Telefónicas existentes pertenecientes a la Red de Telefonía de Distrocuyo | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
14 |  | Montaje del Sistema de Videovigilancia y Red LAN Administrativa de la nueva ET Mendoza Norte 220/132 kV | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Montaje de Equipos de Media Tensión 13,2 kV
| 15.1 | Celda Media Tensión Tipo: Acometida de Autotransformador de Potencia y Medición | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 15.2 | Celda Media Tensión Tipo: Salida a Transformador de Servicios Auxiliares | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 15.3 | Celda Media Tensión para reactor de neutro | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
No presenta cantidad
16 |  | Cable aislado subterráneo de 13,2 kV (C.A.S. 13,2 kV)-Tendido, ensayos y terminación | m | 1200 |  | No presenta cantidad
17 |  | Suministro y Montaje de Materiales Electromecánicos y Eléctricos Varios
| 17.1 | Provisión y Montaje de Conductores desnudos de potencia para antenas, barras y conexiones, Cables de guardia, Caños de cobre, Cadenas de aisladores, Morsetería, Conectores, Herrajes, Bulonería, elementos menores, etc. para la Playa de 220 kV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 17.2 | Provisión de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares, incluyendo todo el material necesario como terminales preaislados, borneras, grapas de sujeción, prensacables, caños de HºGº, cajas, herrajes, bulonería, etc. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 17.3 | Tendido y Conexionado de Cables de potencia de Baja Tensión y Cables multifilares. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 17.4 | Provisión de Cables de Fibras Ópticas y sus accesorios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 17.5 | Tendido y Conexionado de Cables de Fibras Ópticas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
18 |  | Montaje Autotransformador 220/138/13,8 kV - 150-150-55 MVA | Global | 2 |  | No presenta cantidad
19 |  | Sistema de Iluminación Exterior
| 19.1 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación general de la Playa de maniobras | Global | 20 |  | No presenta cantidad
| 19.2 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Caminos y zona de Edificio | Global | 10 |  | No presenta cantidad
| 19.3 | Suministro y montaje del Sistema de Iluminación de Emergencia de la Playa de maniobras | Global | 30 |  | No presenta cantidad
| 19.4 | Suministro y montaje del Sistema de Balizas de señalamiento aéreo | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 19.5 | Suministro y montaje del Tablero General de Iluminación (TGI) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
20 |  | Suministro y Montaje de Cajas de Tomacorrientes exteriores | Global | 10 |  | No presenta cantidad
21 |  | Suministro y Montaje del Sistema de Detección y Extinción de Incendios | Global | 100% |  | No presenta cantidad
22 |  | Suministro y Montaje de Carteles indicadores | Global | 100% |  | No presenta cantidad
23 |  | Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación |  |  |  | No presenta cantidad
| 23.1 | Suministro para las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 23.2 | Ejecución de las Acometidas de las Líneas Aéreas de 220 kV a la Estación | Global | 100% |  | No presenta cantidad
24 |  | Ensayos para puesta en servicio
| 24.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 24.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 24.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
25 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 1.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Repuestos ET Mendoza Norte 220/132 kV
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Repuestos para Interruptor Convencional 220 kV (CB)
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.9 | Juego de componentes de control: MCB, Relés, Pulsadoras, Llave Local/Remoto, Lámparas | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.10 | Monitor de densidad de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.11 | Dispositivo de alivio de sobrepresión | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.12 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.13 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.14 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.15 | Motor de carga de resorte | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.16 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Interruptor Convencional 132 kV (CB)
| 2.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 2.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.9 | Juego de componentes de control: MCB, Relés, Pulsadoras, Llave Local/Remoto, Lámparas | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.10 | Monitor de densidad de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.11 | Dispositivo de alivio de sobrepresión | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.12 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.13 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.14 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.15 | Motor de carga de resorte | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.16 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
3 |  | Seccionadores Tripolares con Cuchillas de Puesta a Tierra de 220 kV
| 3.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
4 |  | Seccionadores Unipolares de Puesta a Tierra de 220 kV
| 4.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
5 | 5.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Transformadores de Corriente de 220 kV y de 132 kV
| 6.1 | Transformador de Corriente de 220 kV ÍTEM 3.2 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Transformador de Corriente de 132 kV ÍTEM 3.4 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Transformador de Corriente de 132 kV ÍTEM 3.5 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
7 |  | Transformadores de Tensión de 220 kV y de 132 kV
| 7.1 | Transformador de Tensión de 220 kV ÍTEM 3.6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 3 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Transformador de Tensión de 132 kV ÍTEM 3.8 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.5 | Transformador de Tensión de 132 kV ÍTEM 3.9 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.6 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.7 | Transformador de Tensión de 132 kV ÍTEM 3.10 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.8 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Descargadores de Sobretensiones de 220 kV
| 8.1 | Descargador para 220 kV según especificación técnica | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 8.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
9 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV
| 9.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Baterias
| 10.1 | Vaso Completo Batería 220 Vcc | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 10.2 | Juego Fusible Batería 220 Vcc | juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 10.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 10.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 10.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 V | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.6 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 10.7 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | juego | 6 |  | No presenta cantidad
11 |  | Cargadores de 220 Vcc
| 11.1 | Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Contactor de cc de cada tipo | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 11.4 | Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
12 |  | Cargadores de 48 Vcc
| 12.1 | Juego de Fusibles Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 12.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 12.3 | Contactor de cc de cada tipo | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 12.4 | Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
13 |  | Cargadores de 110 Vcc
| 13.1 | Juego de Fusibles/Termomagnéticas (según corresponda) Completo | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 13.2 | Juego Completo de Plaquetas Electrónicas (de corresponder) | juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 13.3 | Contactor de cc de cada tipo | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 13.4 | Relé de cada tipo con su Base | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
14 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca
| 14.1 | Interruptor tetrapolar automático igual a los suministrados | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.2 | Juego de contactos fijos y móviles | juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.3 | Juego contactos auxiliares | juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.4 | Bobina de apertura | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.5 | Bobina de cierre | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.6 | Motor carga resorte | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.7 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.8 | Transformador de corriente igual a los suministrados | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 14.9 | Relé trifásico de mínima tensión | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.10 | Voltímetro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.11 | Amperímetro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 14.12 | Medidor de energía | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 220 Vcc
| 15.1 | Interruptor TM bipolar principal igual a los suministrados | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.2 | Interruptor bipolar 220 Vcc igual a los suministrados | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 15.3 | Voltímetro para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.4 | Amperímetro con shunt | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
16 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACC 48 Vcc (Comunicaciones)
| 16.1 | Voltímetro para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 16.2 | Amperímetro con shunt por separado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 16.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 16.4 | Interruptor termomagnético principal | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
17 |  | Transformador de Servicios Auxiliares
| 17.1 | Aisladores de cada tipo para transformador, completos con sus empaquetaduras y accesorios necesarios. | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 17.2 | Aparatos de control, señalización, alarma y medición local para cada tipo utilizado | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
18 |  | Tableros de Baja Tensión
| 18.1 | Tablero REGULADOR AUTOMÁTICO de Tensión y Marcha en Paralelo de Autotransformadores (RAT).: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo (excepto los elementos provistos con el transformador), mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 18.2 | Tableros de Servicios Auxiliares de B.T. Corriente Alterna y Continua (MKca ## y MKcc ##) para calles de playa 220 kV: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 100% |  | No presenta cantidad
19 |  | Sistema de Protecciones Electricas
| 19.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 19.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 19.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 19.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 100% |  | No presenta cantidad
20 |  | Celdas de MT
| 20.1 | Un Transformador de tensión monofásico de cada tipo y tensión); | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 20.2 | Unidad de detección de arco interno. El suministro deberá incluir el Sensor de arco interno; | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 20.3 | Interruptor de MT completo de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 20.4 | Bobina de apertura interruptor, para de cada tipo y tensión de interruptor de M.T.; | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 20.5 | Bobina de cierre interruptor de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 20.6 | Motor de accionamiento de cada tipo y tensión; | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 20.7 | Transformador de corriente monofásico de cada tipo y tensión. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
21 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia.
| 21.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.3 | Correas de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.5 | Del Tablero de Mando
| 21.6 | Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.7 | Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.8 | Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.9 | Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.10 | Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.11 | Sistema de control automático. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.12 | Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.13 | Reóstato de ajuste de velocidad. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 21.14 | Juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
22 |  | Morsetería para Conexinado de Potencia de 220KV y 132 KV-De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
23 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos.
| 23.1 | Juego completo de repuestos para los Sistemas y Equipos de Medición, Adquisición de Datos, Supervisión, Control, Protecciones y Automatismos integrantes de la provisión | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 23.2 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 23.3 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
24 |  | Sistema de Control Distribuido, Protecciones y Telecontrol
| 24.1 | Repuestos para el equipamiento en Sala de Control
| 24.1.1 | Equipo Gateway completo, incluyendo software de la aplicación SCADA | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.1.2 | Switch completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.1.3 | Equipo GPS con servidor SNTP completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.1.4 | Módulos Transceptores SFP 1000SX | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 24.1.5 | Módulos Transceptores SFP 100FX | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 24.1.6 | Router-firewall | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.1.7 | Fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo diferente | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.2 | Repuestos para el equipamiento de Sala de Protecciones
| 24.2.1 | Equipo IED Control Unidad de Bahía y Protección de Respaldo completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.2.2 | Equipo IED Protecciones de Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.2.3 | Equipo IED Controlador de Entradas/Salidas (CES) completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.2.4 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.2.5 | Equipo switch completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.3 | Repuestos para el equipamiento de Sala de Celdas M.T. 13,2 kV
| 24.3.1 | Equipo IED Controlador Unidad de Bahía completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.3.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.3.3 | Equipo switch completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.4 | Otros Repuestos
| 24.4.1 | Modulos transceptores SFP 1000SX | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 24.4.2 | Distribuidor de fibra óptica de 19” completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 24.4.3 | Pigtails conectores LC MM 50/125 um | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 24.4.4 | Bornes para medición | Unidad | 50 |  | No presenta cantidad
| 24.4.5 | Bornes de entradas digitales | Unidad | 100 |  | No presenta cantidad
| 24.4.6 | Llaves termomagnéticas similares a las utilizadas en los tableros UB | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 24.4.7 | Material de identificación para cables y bornes | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 24.4.8 | Fuente de alimentación auxiliar externa de cada tipo diferente | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
25 |  | Sistema de Supervisión, protección y control del Autotransformador 220/138/13,8 KV - 150/150/55 MVA | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
26 |  | Sistema y Equipos de Comunicaciones-Juego completo de repuestos para los sistemas de comunicaciones incluyendo como mínimo un módulo completo y dispositivos integrantes de los equipos suministrados. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
27 |  | Sistema Telefónico-Juego completo de repuestos para la central telefónica que incluirá como mínimo un módulo de cada tipo diferente de los que integran dicha central. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
28 |  | Sistema de Videovigilancia | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
C-2.1 Provisiones principales LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍíTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Tareas Preliminares- Ingeniería de detalle | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Estructuras HOAO de según Especificaciones Técnicas:
| 2.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 30 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Estructura tipo SV doble terna "S+2" | Unidad | 12 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Estructura tipo SV doble terna "S+3" | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Retención Angular 0° - 7° | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 9 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Retención Angular 30° - 60° | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Terminal | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
3 |  | Provisión (bobinas de 2500 mts) -Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección, según Especificaciones Técnicas: | km | 75 |  | No presenta cantidad
4 |  | Provisión Cable de Guardia OPGW | m | 12000 |  | No presenta cantidad
5 |  | Povisión Aisladores tipo U 120 BS porcelana según Especificación Técnica: | Unidad | 9564 |  | No presenta cantidad
6 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor, según Especificación Técnica,
| 6.1 | Conjuntos de suspensión simple “I” (SSI) | Unidad | 288 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Conjuntos de retención doble (RD), para ambos lados, con cadena de puente | Unidad | 102 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Amortiguadores | Unidad | 390 |  | No presenta cantidad
7 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos
| 7.1 | Suspensión Autosoportada "S" | Unidad | 48 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Retenciones | Unidad | 15 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
C-2.2 Obras Civiles LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Gestión e indemnización por servidumbre | Global | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Limpieza de traza, incluye los trabajos de apertura de picada, relevamiento topográfico, replanteo
| 2.1 | Relevamiento Topográfico | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Limpieza de traza, apertura de picada y desmonte de la franja de servidumbre | Global | 1 |  | No presenta cantidad
3 |  | Estudio de suelos | Unidad | 17 |  | No presenta cantidad
4 |  | Fundaciones para Estructuras, incluyendo las excavaciones, rellenos, provisión de materiales para el hormigón simple o armado s/corresponda, su elaboración y colocación de acuerdo al siguiente detalle:
| 4.1 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S" | Piq | 30 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S+1" | Piq | 12 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Directas para Estructura tipo SV doble terna "S+3" | Piq | 6 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Directas para retenciones 7º-30º | Piq | 10 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Directas para retenciones 30º-60º o terminales | Piq | 7 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
C-2.3 Montajes LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Montaje de estructuras, incluyendo traslado a piquete y descarga, armado e izaje
| 1.1 | Suspensiones HºAº (S, S+1 y S+2) | Unidad | 48 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retenciones (RR y RA "0°-7°) | Unidad | 10 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Retenciones (RA > 7° y T) | Unidad | 7 |  | No presenta cantidad
2 |  | Instalación y medición de Puesta a Tierra completas, según Especificaciones Técnicas
| 2.1 | Suspensión "SV" | Unidad | 48 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Retenciones | Unidad | 17 |  | No presenta cantidad
3 |  | Tendido completo del Cable de guardia OPGW, incluidos todos los accesorios | km | 12 |  | No presenta cantidad
4 |  | Tendido completo de dos (2) Ternas de Conductores incluyendo cadenas de aisladores, accesorios, morsetos, flechado, etc. | km | 12 |  | No presenta cantidad
5 |  | Sistema amortiguante: instalación y medición según Especificaciones Técnicas | Unidad | 390 |  | No presenta cantidad
6 |  | Terminaciones y Revisión Final | km | 12 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 2.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
C-2.4 Respuestos LAT DT ET Mendoza Norte - ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD* | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Repuestos estructuras
| 1.1 | Estructura tipo SV doble terna "S" | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Retención Angular 7° - 30° | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Conductor de fase e Hilo de guardia
| 2.1 | Conductor Al/Ac de 300/50 mm² de sección | mts | 2500 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Cable de Guardia OPGW | mts | 1000 |  | No presenta cantidad
3 |  | Aisladores tipo U 120 BS porcelana | Unidad | 287 |  | No presenta cantidad
4 |  | Graperías y accesorios completos para el Conductor | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Materiales y Accesorios completos para Puestas a Tierra de Estructuras con Contrapesos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
| Firma y Aclaración |  |  |  | Firma y Aclaración
| REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.1
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Provisiones principales Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Suministro de Equipos de 132 kV
| 1.1 | Módulo Híbrido de Interrupción y Seccionamiento Compacto aislado en Gas para 132 kV | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Transformadores de corriente de 132 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 1.6 | Transformadores de tensión 132 kV c/SS.AA. | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 1.7 | Cajas de Conjunción para Transformadores de corriente 132 kV | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.8 | Cajas de Conjunción para Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.9 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
2 |  | Suministro de Sistemas de Protecciones Eléctricas
| 2.1 | Tableros de Protección y Control Acometidad CAS Terna Nº1 y 2 DC | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Tableros de Protección nuevos campos 132 kV EDEMSA | Cjto. | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Tablero de Comunicaciones DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Tablero de SMEC DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Tablero de SOTR DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Tablero SS.AA. DC | Cjto. | 1 |  | No presenta cantidad
3 |  | Suministros Cable aislado subterráneo de 132 kV (C.A.S. 132 kV)
| 3.1 | Cable subterráneo XLP 1000 mm² | m | 8000 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Provisión de Terminales y accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 132 kV | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Kits de empalme | Unidad | 16 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Provisión de accesorios p/C.A.S. 132 kV (cajas de conexión a tierra, etc.) | Global | 4 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.2
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Obras Civiles Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Estudios de Suelo, Limpieza y Replanteo General
| 1.1 | Cartel de Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Desmalezamiento y limpieza del terreno | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Replanteo | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | 'Construcción de Canales, Cámaras y Cañeros en Playa de 132 kV | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Excavaciones y Construcción de Fundaciones- Bases soportes de equipos de playa |  | 100% |  | No presenta cantidad
4 |  | Pórticos y Estructuras Soporte de Equipos de Playa |  |  |  | No presenta cantidad
| 4.1 | Provisión de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Montaje de soportes de equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Construcción Kioskos DISTROCUYO y EDEMSA (120 m² y 36 m²)
| 5.1 | Excavaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Fundaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Estructuras de Hormigón Armado | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Albañilería y Aislaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Revoques y Revestimientos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Contrapisos, pisos y zócalos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.7 | Cielorrasos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.8 | Pinturas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.9 | Instalación eléctrica | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.10 | Carpinterías | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.11 | Cubierta de Techos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 5.12 | Terminaciones | Global | 100% |  | No presenta cantidad
6 |  | Trabajos Complementarios
| 6.1 | Limpieza Final de Obra (incluye desmontajes de los obradores) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Piedra partida de recubrimiento de playa | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Tratamiento con herbicidas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.3
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Montajes Ampliación ET Las Heras
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
1 |  | Ingenierías
| 1.1 | Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle de las Obras Civiles, de Montaje Electromecánico, y de Control, Protección y Conexionado según Sección A.1 del Tomo II | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Documentación Conforme a Obra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
2 |  | Malla de Puesta a Tierra
| 2.1 | Suministro de Materiales para la ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Ejecución de la Malla de PAT enterrada | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Suministro de Materiales para la ejecución de las Conexiones a la Malla de PAT | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Ejecución de las Conexiones a la Malla de Puesta a Tierra | Global | 100% |  | No presenta cantidad
3 |  | Montaje de Equipos 132 kV
| 3.1 | Módulo Híbrido Compacto aislado en Gas para 132 kV | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Interruptor Convencional (CB) tripolar 132 kV, 3150 A, 7 GVA, Recierre RUT | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 3.3 | Seccionador Tripolar 132 kV disposición Fila India | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 3.4 | Transformadores de corriente de 132 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.5 | Transformadores de tensión 132 kV | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.6 | Transformadores de tensión 132 kV c/SS.AA. | Unidad | 6 |  | No presenta cantidad
| 3.7 | Descargador de Sobretensión 132 kV | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
| 3.8 | Terminales y accesorios incluyendo identificación p/C.A.S. 132 kV | Unidad | 8 |  | No presenta cantidad
4 |  | Montaje de Tableros de Sistemas de Protecciones Eléctricas
| 4.1 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Montaje de tableros de comunicaciones Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Montaje de tableros SMEC Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Montaje de tableros SOTR Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Montaje de tableros SS.AA. Kiosko DC | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Montaje de tableros de protecciones Kiosko EDEMSA | Global | 100% |  | No presenta cantidad
5 |  | Montaje cable subterráneo 132 kV
| 5.1 | Excavación, retiro de material, relleno y compactación | m | 800 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Caños PVC | m | 800 |  | No presenta cantidad
| 5.3 | Hormigón H20 | m | 800 |  | No presenta cantidad
| 5.4 | Tedido del cable (por metro x fase) | m | 800 |  | No presenta cantidad
| 5.5 | Cable desnudo Cu 150 mm² | m | 800 |  | No presenta cantidad
| 5.6 | Empalmes | Unidad | 16 |  | No presenta cantidad
6 |  | Ensayos para puesta en servicio
| 6.1 | Ensayos de Equipos | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Ensayos de Sistemas | Global | 100% |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Pruebas Finales | Global | 100% |  | No presenta cantidad
7 |  | Funcionamiento Continuo (Marcha industrial de 30 Días) | Global | 100% |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL

## C 3.4
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN TRANSFORMADORA MENDOZA NORTE 220/132 kV Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ALTERANTIVA 2 OBLIGATORIA
Respuestos Ampliación ET Las Heras
}
ÍTEM | SUB ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD SUGERIDA | CANTIDAD PROPUESTA | DIFERENCIA
DESCRIPCIÓN
EDEMSA
1 |  | Interruptor Convencional 132 kV (Distribución)
| 1.1 | Polo completo de interruptor con estructura de soporte y mecanismo de accionamiento | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.2 | Armario de control tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.3 | Juego tripolar de contactos de potencia del interruptor | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.4 | Juego de contactos auxiliares de un polo | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.5 | Juego de juntas para un polo | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 1.6 | Bobinas de accionamiento de apertura | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.7 | Bobinas de accionamiento de cierre | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 1.8 | Juego de componentes desgastables de armarios de accionamiento para un polo y del armario de control tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.9 | Juego de componentes de control: MCB, Relés, Pulsadoras, Llave Local/Remoto, Lámparas | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.10 | Monitor de densidad de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.11 | Dispositivo de alivio de sobrepresión | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 1.12 | Equipo de carga de gas SF6 (dispositivos para el llenado) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.13 | Detector de pérdidas de gas SF6 | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.14 | Motores de accionamiento de cada tipo utilizado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.15 | Motor de carga de resorte | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 1.16 | Carga de gas SF6 necesario para un interruptor tripolar completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
2 |  | Seccionadores Tripolares Fila India de 132 kV
| 2.1 | Polo completo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.2 | Juego de contactos de potencia tripolar | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 2.3 | Armario de conjunción completo, con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.4 | Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.5 | Juego de componentes del armario de conjunción | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.6 | Juego de componentes de la caja de accionamiento de fase | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 2.7 | Motorreductor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
3 | 3.1 | Transformadores de Corriente de 132 kV | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.2 | Transformadores de Tensión de 132 kV
| 3.2.1 | Transformador de Tensión de 132 kV (de cada tipo) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 3.2.2 | Fusibles propios para ítem anterior (1 fase) | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
DISTROCUYO
4 |  | Módulo Híbrido Compacto 132 kV (MHC) – Acometida, del CAS 132 kV
Repuestos para operación y mantenimiento rutinario
| 4.1 | Juego completo de juntas y sellos (O-rings) compatibles con SF₆ | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.2 | Filtros desecantes / cartuchos de secado del compartimiento de gas | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.3 | Válvulas de llenado y purga de gas (con tapas y juntas) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.4 | Manómetros de gas o indicadores de densidad (1 por tipo) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.5 | Sensores de densidad/presión de gas (con contactos de alarma y bloqueo) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.6 | Relés de densidad de gas (si no están integrados al sensor principal) | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.7 | Microswitches auxiliares para señalización de posición | Unidad | 5 |  | No presenta cantidad
| 4.8 | Lubricantes y grasas especiales recomendadas por el fabricante | Global | 1 |  | No presenta cantidad
Repuestos críticos para operación
| 4.9 | Bobinas de apertura y cierre del interruptor | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.10 | Mecanismo de disparo (trip coil) completo o kit de reparación | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.11 | Motor del mecanismo de operación (si aplica) | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.12 | Placa electrónica / módulo de control local del MHC | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.13 | Fuente de alimentación auxiliar del módulo de control | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.14 | Finales de carrera / sensores de posición del mecanismo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 4.15 | Indicadores mecánicos de posición (ON/OFF) | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 4.16 | Terminales y accesorios p/C.A.S. 132 kV | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
5 |  | Descargadores de Sobretensiones de 132 kV
| 5.1 | Descargador para 132 kV según especificación técnica | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 5.2 | Contador registrador de descargas | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
6 |  | Baterias
| 6.1 | Vaso Completo Batería 110 Vcc | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 6.2 | Juego Fusible Batería 110 Vcc | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 6.3 | Vaso Completo Batería 48 Vcc | Unidad | 4 |  | No presenta cantidad
| 6.4 | Juego Fusible Batería 48 Vcc | Juego | 6 |  | No presenta cantidad
| 6.5 | Fuente Convertidora de 220 a 48 Vcc | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
Repuestos Tableros
7 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 3x380/220 Vca.
| 7.1 | Interruptor tetrapolar automático 3x380/N-1000 A | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.2 | Juego de contactos fijos y móviles | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.3 | Juego contactos auxiliares | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.4 | Bobina de apertura 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.5 | Bobina de cierre 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.6 | Motor carga resorte 110 Vcc. | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.7 | Seccionador fusible bajo carga 630 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.8 | Seccionador fusible bajo carga 250 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.9 | Seccionador fusible bajo carga 125 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.10 | Fusibles ACR mínimo tres de cada tipo calibre | Juego | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.11 | Protección de sobrecorriente | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.12 | Transformador de corriente 1000/5-5 A-10 VA | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 7.13 | Transformador de corriente 400/5-5A-10VA | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.14 | Convertidor de corriente alterna | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.15 | Convertidor de tensión alterna | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.16 | Convertidor de potencia activa | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.17 | Relé trifásico de mínima tensión | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.18 | Voltímetro 0-500 V para corriente alterna | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.19 | Amperímetro 0-1000 A p/ relación 1000/5 A | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 7.20 | Medidor de energía | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
8 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares TGSACA 110 Vcc.
| 8.1 | Interruptor TM bipolar principal 160 A | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.2 | Interruptor bipolar 110 Vcc - 125 A | Unidad | 2 |  | No presenta cantidad
| 8.3 | Voltímetro 0-300 V para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.4 | Amperímetro 0-50 A con shunt | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 8.5 | Relé de mínima tensión | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
9 |  | Tablero General de Servicios Auxiliares SACC 48 Vcc (Comunicaciones).
| 9.1 | Voltímetro 0-75 V para corriente continua | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.2 | Amperímetro 0-50 A con shunt por separado | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.3 | Fusibles ACR mínimo dos de cada tipo y calibre | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 9.4 | Interruptor termomagnético, uno de cada tipo | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
10 |  | Grupo Electrógeno de Emergencia.
| 10.1 | Juntas, empaquetaduras de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.2 | Filtros de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.3 | Correas de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.4 | Bulbos de presión, temperatura y otros sensores primarios de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
|  | Del Tablero de Mando | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.5 | Interruptor en aire, extraíble, corriente nominal a determinar. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.6 | Juego tripolar de transformadores de corriente de doble núcleo, (uno para medición y otro para protección). | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.7 | Juego tripolar de transformadores de tensión relación 220:110/1,73 V, con sendos fusibles de protección primaria y un mini interruptor para protección secundaria. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.8 | Voltímetro escala 0-500 V, con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.9 | Amperímetro con llave selectora de cuatro (4) posiciones para conectar a los secundarios de los transformadores de medición. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.10 | Sistema de control automático. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.11 | Regulador automático de tensión con reóstato de ajuste. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.12 | Reóstato de ajuste de velocidad. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 10.13 | Juego tripolar temporizado de máxima corriente de característica de tiempo inverso. | Juego | 1 |  | No presenta cantidad
11 |  | Ampliación del Sistema de Control, Protecciones y Telecontrol ET Las Heras 132 KV- Repuestos para el equipamiento en Sala RTU
| 11.1 | Un módulo Completo de cada tipo diferente del equipo Gateway G.500 del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 11.2 | Equipo Multimedidor completo de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 11.3 | Módulo de E/S de cada tipo diferente del suministro | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
GENERAL
12 |  | Tableros de Baja Tensión
| 12.1 | Tableros repartidores de cables: 15% de los bornes y accesorios instalados de cada tipo. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.2 | Tableros de relés auxiliares: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.3 | Tableros de mando: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 12.4 | Tableros de medición: 15% de los equipos y elementos instalados de cada tipo, mínimo 1 (uno). | Global | 1 |  | No presenta cantidad
13 |  | Sistema de Protecciones Eléctricas
| 13.1 | Un IED de protección de cada tipo utilizado. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 13.2 | Dos Placas de entradas y salidas binarias de cada tipo utilizado. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 13.3 | Un Elemento de cada tipo utilizado (relés auxiliares, biestables, supervisores, protectores, termomagnéticas, llaves, selectoras etc.) | Global | 1 |  | No presenta cantidad
| 13.4 | 10% de la cantidad total de cada tipo de bornera utilizada, siendo 5 unidades la cantidad mínima. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
14 |  | Morsetería para Conexionado de Potencia de 132 KV- De todos los morsetos y herrajes para cadenas de cada tipo se proveerá un 15% de la cantidad total. La cantidad mínima a proveer será de 1 unidad. | Global | 1 |  | No presenta cantidad
15 |  | Sistema de Control, Protecciones y Automatismos.
| 15.1 | Equipo completo de cada tipo y modelo diferente de los equipos integrantes del suministro. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
| 15.2 | Módulo completo de cada tipo diferente integrante de los equipos suministrados. | Unidad | 1 |  | No presenta cantidad
El Oferente podrá ajustar el itemizado descripto en las filas disponibles.
|  | Firma y Aclaración |  |  | Firma y Aclaración
|  | REPRESENTANTE TÉCNICO |  |  | REPRESENTANTE LEGAL